## Sheet1
2025年4月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月12日00：00-1：00 | mg/L | 11.299 | 80 | 0.684 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.199 | 15 | 27 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 103.36 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 清明节放假
|  | 4月12日1：00-2：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.67 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.307 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.28 | 集中排放
|  | 4月12日2：00-3：00 | mg/L | 11.18 | 80 | 0.66 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.44 | 集中排放
|  | 4月12日3：00-4：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.65 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 0.951 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.11 | 集中排放
|  | 4月12日4：00-5：00 | mg/L | 12.883 | 80 | 0.619 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.085 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.65 | 集中排放
|  | 4月12日5：00-6：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.59 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.361 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.76 | 集中排放
|  | 4月12日6：00-7：00 | mg/L | 13.639 | 80 | 0.554 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.272 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.76 | 集中排放
|  | 4月12日7：00-8：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.52 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.086 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.71 | 集中排放
|  | 4月12日8：00-9：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.665 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.245 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.05 | 集中排放
|  | 4月12日9：00-10：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.8 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.583 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.04 | 集中排放
|  | 4月12日10：00-11：00 | mg/L | 11.223 | 80 | 0.759 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.465 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.86 | 集中排放
|  | 4月12日11：00-12：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.72 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.214 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.44 | 集中排放
|  | 4月12日12：00-13：00 | mg/L | 12.408 | 80 | 0.766 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.196 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.56 | 集中排放
|  | 4月12日13：00-14：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.81 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.159 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.59 | 集中排放
|  | 4月12日14：00-15：00 | mg/L | 12.07 | 80 | 0.846 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.149 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.21 | 集中排放
|  | 4月12日15：00-16：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.88 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.129 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139.51 | 集中排放
|  | 4月12日16：00-17：00 | mg/L | 11.891 | 80 | 0.69 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.113 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.87 | 集中排放
|  | 4月12日17：00-18：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.51 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.078 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.35 | 集中排放
|  | 4月12日18：00-19：00 | mg/L | 14.304 | 80 | 0.638 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.146 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.5 | 集中排放
|  | 4月12日19：00-20：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.76 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.289 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.03 | 集中排放
|  | 4月12日20：00-21：00 | mg/L | 13.024 | 80 | 0.734 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.197 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.81 | 集中排放
|  | 4月12日21：00-22：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.71 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139.68 | 集中排放
|  | 4月12日22：00-23：00 | mg/L | 11.086 | 80 | 0.608 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.132 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.99 | 集中排放
|  | 4月12日23：00-24：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.51 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.408 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163.35 | 集中排放