## Sheet1
2025年4月13日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月13日00：00-1：00 | mg/L | 12.321 | 80 | 0.699 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.254 | 15 | 25 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 141.91 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 清明节放假
|  | 4月13日1：00-2：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.88 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 0.929 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146.91 | 集中排放
|  | 4月13日2：00-3：00 | mg/L | 11.277 | 80 | 0.87 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.131 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.34 | 集中排放
|  | 4月13日3：00-4：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.86 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.565 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139.27 | 集中排放
|  | 4月13日4：00-5：00 | mg/L | 10.368 | 80 | 0.825 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.442 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.74 | 集中排放
|  | 4月13日5：00-6：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.79 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.184 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.61 | 集中排放
|  | 4月13日6：00-7：00 | mg/L | 11.73 | 80 | 0.734 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.31 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.09 | 集中排放
|  | 4月13日7：00-8：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.68 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.578 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.06 | 集中排放
|  | 4月13日8：00-9：00 | mg/L | 14.237 | 80 | 0.67 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.491 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.47 | 集中排放
|  | 4月13日9：00-10：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.66 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134.93 | 集中排放
|  | 4月13日10：00-11：00 | mg/L | 14.064 | 80 | 0.726 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.188 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.09 | 集中排放
|  | 4月13日11：00-12：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.79 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 0.94 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.14 | 集中排放
|  | 4月13日12：00-13：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.694 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.47 | 集中排放
|  | 4月13日13：00-14：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.6 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 0.964 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.45 | 集中排放
|  | 4月13日14：00-15：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.78 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 0.942 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.63 | 集中排放
|  | 4月13日15：00-16：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.96 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 0.896 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 7.23 | 集中排放
|  | 4月13日16：00-17：00 | mg/L | 13.57 | 80 | 0.845 | 10 | 7 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.01 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.41 | 集中排放
|  | 4月13日17：00-18：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.73 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 1.258 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.14 | 集中排放
|  | 4月13日18：00-19：00 | mg/L | 13.783 | 80 | 0.635 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93 | 集中排放
|  | 4月13日19：00-20：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.54 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.013 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139.08 | 集中排放
|  | 4月13日20：00-21：00 | mg/L | 12.28 | 80 | 0.615 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.074 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.8 | 集中排放
|  | 4月13日21：00-22：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.69 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 1.205 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.76 | 集中排放
|  | 4月13日22：00-23：00 | mg/L | 14.03 | 80 | 0.68 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.396 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.45 | 集中排放
|  | 4月13日23：00-24：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.67 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.809 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.49 | 集中排放