## Sheet1
2025年4月14日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月14日00：00-1：00 | mg/L | 13.673 | 80 | 0.635 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.54 | 15 | 24 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 123.29 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 清明节放假
|  | 4月14日1：00-2：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.6 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 0.964 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.61 | 集中排放
|  | 4月14日2：00-3：00 | mg/L | 13.195 | 80 | 0.709 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.093 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.29 | 集中排放
|  | 4月14日3：00-4：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.82 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.372 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135.6 | 集中排放
|  | 4月14日4：00-5：00 | mg/L | 11.533 | 80 | 0.706 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.231 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.42 | 集中排放
|  | 4月14日5：00-6：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.59 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 0.924 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.93 | 集中排放
|  | 4月14日6：00-7：00 | mg/L | 12.556 | 80 | 0.565 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 0.924 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.4 | 集中排放
|  | 4月14日7：00-8：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.54 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 0.924 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137.81 | 集中排放
|  | 4月14日8：00-9：00 | mg/L | 11.531 | 80 | 0.658 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 0.924 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.24 | 集中排放
|  | 4月14日9：00-10：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.78 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 0.924 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.51 | 集中排放
|  | 4月14日10：00-11：00 | mg/L | 13.363 | 80 | 0.819 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 0.924 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.61 | 集中排放
|  | 4月14日11：00-12：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.86 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 0.924 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.44 | 集中排放
|  | 4月14日12：00-13：00 | mg/L | 17.532 | 80 | 0.673 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 0.927 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.34 | 集中排放
|  | 4月14日13：00-14：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.55 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 0.932 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.21 | 集中排放
|  | 4月14日14：00-15：00 | mg/L | 15.573 | 80 | 0.629 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.081 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.12 | 集中排放
|  | 4月14日15：00-16：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.68 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.403 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.8 | 集中排放
|  | 4月14日16：00-17：00 | mg/L | 12.967 | 80 | 0.722 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.282 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.36 | 集中排放
|  | 4月14日17：00-18：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.75 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.024 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.42 | 集中排放
|  | 4月14日18：00-19：00 | mg/L | 13.264 | 80 | 0.702 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.149 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.75 | 集中排放
|  | 4月14日19：00-20：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.67 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.416 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.48 | 集中排放
|  | 4月14日20：00-21：00 | mg/L | 13.23 | 80 | 0.694 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.3 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.67 | 集中排放
|  | 4月14日21：00-22：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.71 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.052 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.36 | 集中排放
|  | 4月14日22：00-23：00 | mg/L | 12.917 | 80 | 0.62 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.199 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.47 | 集中排放
|  | 4月14日23：00-24：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.56 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.513 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.66 | 集中排放