## Sheet1
2025年4月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月15日00：00-1：00 | mg/L | 12.071 | 80 | 0.548 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.408 | 15 | 25 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 83.14 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 清明节放假
|  | 4月15日1：00-2：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.54 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.184 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.65 | 集中排放
|  | 4月15日2：00-3：00 | mg/L | 13.472 | 80 | 0.714 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.44 | 集中排放
|  | 4月15日3：00-4：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.83 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.609 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.05 | 集中排放
|  | 4月15日4：00-5：00 | mg/L | 12.143 | 80 | 0.734 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.508 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.36 | 集中排放
|  | 4月15日5：00-6：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.67 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.289 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.48 | 集中排放
|  | 4月15日6：00-7：00 | mg/L | 12.118 | 80 | 0.575 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.402 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.59 | 集中排放
|  | 4月15日7：00-8：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.51 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.158 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.19 | 集中排放
|  | 4月15日8：00-9：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.952 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.81 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.26 | 集中排放
|  | 4月15日9：00-10：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 1.25 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.059 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.63 | 集中排放
|  | 4月15日10：00-11：00 | mg/L | 18.351 | 80 | 1.464 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.52 | 集中排放
|  | 4月15日11：00-12：00 | mg/L | 22.397 | 80 | 2.186 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 6.847 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.82 | 集中排放
|  | 4月15日12：00-13：00 | mg/L | 14.831 | 80 | 0.794 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 2.669 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.34 | 集中排放
|  | 4月15日13：00-14：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 0.98 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.072 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.39 | 集中排放
|  | 4月15日14：00-15：00 | mg/L | 16.209 | 80 | 1.692 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.125 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.63 | 集中排放
|  | 4月15日15：00-16：00 | mg/L | 20.2 | 80 | 2.18 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.239 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.61 | 集中排放
|  | 4月15日16：00-17：00 | mg/L | 17.744 | 80 | 1.866 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.361 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.37 | 集中排放
|  | 4月15日17：00-18：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 1.65 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.618 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.56 | 集中排放
|  | 4月15日18：00-19：00 | mg/L | 12.619 | 80 | 1.579 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.388 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.82 | 集中排放
|  | 4月15日19：00-20：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 1.53 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 0.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.21 | 集中排放
|  | 4月15日20：00-21：00 | mg/L | 11.317 | 80 | 1.069 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 0.909 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.48 | 集中排放
|  | 4月15日21：00-22：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.75 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 0.925 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.8 | 集中排放
|  | 4月15日22：00-23：00 | mg/L | 11.375 | 80 | 0.732 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.85 | 集中排放
|  | 4月15日23：00-24：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.72 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.405 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.45 | 集中排放