## Sheet1
2025年4月16日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月16日00：00-1：00 | mg/L | 11.725 | 80 | 0.655 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.291 | 15 | 25 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 56.36 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 清明节放假
|  | 4月16日1：00-2：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.61 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.047 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.83 | 集中排放
|  | 4月16日2：00-3：00 | mg/L | 13.26 | 80 | 0.675 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.182 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.1 | 集中排放
|  | 4月16日3：00-4：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.72 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.469 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.12 | 集中排放
|  | 4月16日4：00-5：00 | mg/L | 11.598 | 80 | 0.808 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.362 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.78 | 集中排放
|  | 4月16日5：00-6：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.87 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.136 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.47 | 集中排放
|  | 4月16日6：00-7：00 | mg/L | 12.785 | 80 | 0.788 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.288 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.59 | 集中排放
|  | 4月16日7：00-8：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.73 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.612 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.86 | 集中排放
|  | 4月16日8：00-9：00 | mg/L | 12.811 | 80 | 0.642 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.507 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.92 | 集中排放
|  | 4月16日9：00-10：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.58 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.41 | 集中排放
|  | 4月16日10：00-11：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.58 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.22 | 集中排放
|  | 4月16日11：00-12：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.58 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.17 | 集中排放
|  | 4月16日12：00-13：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.58 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.15 | 集中排放
|  | 4月16日13：00-14：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.58 | 10 | 6.79 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.11 | 集中排放
|  | 4月16日14：00-15：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.58 | 10 | 6.79 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.07 | 集中排放
|  | 4月16日15：00-16：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.58 | 10 | 6.79 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.08 | 集中排放
|  | 4月16日16：00-17：00 | mg/L | 13.887 | 80 | 1.525 | 10 | 6.79 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.29 | 集中排放
|  | 4月16日17：00-18：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 2.2 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.038 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.74 | 集中排放
|  | 4月16日18：00-19：00 | mg/L | 15.804 | 80 | 2.369 | 10 | 6.8 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.218 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.31 | 集中排放
|  | 4月16日19：00-20：00 | mg/L | 14 | 80 | 2.49 | 10 | 6.79 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.598 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.28 | 集中排放
|  | 4月16日20：00-21：00 | mg/L | 15.124 | 80 | 2.056 | 10 | 6.84 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.601 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.32 | 集中排放
|  | 4月16日21：00-22：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 1.74 | 10 | 7 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.609 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.24 | 集中排放
|  | 4月16日22：00-23：00 | mg/L | 16.705 | 80 | 1.81 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.732 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.27 | 集中排放
|  | 4月16日23：00-24：00 | mg/L | 16 | 80 | 1.86 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.997 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.22 | 集中排放