## Sheet1
2025年4月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月17日00：00-1：00 | mg/L | 17.182 | 80 | 1.883 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.959 | 15 | 27 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 4.22 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 清明节放假
|  | 4月17日1：00-2：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 1.9 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.878 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.12 | 集中排放
|  | 4月17日2：00-3：00 | mg/L | 17.622 | 80 | 2.033 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 2.113 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.18 | 集中排放
|  | 4月17日3：00-4：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 2.13 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 2.619 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.07 | 集中排放
|  | 4月17日4：00-5：00 | mg/L | 17.001 | 80 | 2.188 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 2.435 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.14 | 集中排放
|  | 4月17日5：00-6：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 2.23 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 2.041 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3.96 | 集中排放
|  | 4月17日6：00-7：00 | mg/L | 20.433 | 80 | 2.276 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 2.044 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4 | 集中排放
|  | 4月17日7：00-8：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 2.31 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 2.049 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3.9 | 集中排放
|  | 4月17日8：00-9：00 | mg/L | 19.187 | 80 | 2.42 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 2.053 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3.89 | 集中排放
|  | 4月17日9：00-10：00 | mg/L | 20.2 | 80 | 2.5 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 2.061 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3.79 | 集中排放
|  | 4月17日10：00-11：00 | mg/L | 18.763 | 80 | 2.396 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 2.069 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3.8 | 集中排放
|  | 4月17日11：00-12：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 2.32 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 2.086 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3.75 | 集中排放
|  | 4月17日12：00-13：00 | mg/L | 19.131 | 80 | 2.474 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 2.111 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3.75 | 集中排放
|  | 4月17日13：00-14：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 2.59 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 2.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3.66 | 集中排放
|  | 4月17日14：00-15：00 | mg/L | 23.146 | 80 | 2.476 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 2.172 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3.66 | 集中排放
|  | 4月17日15：00-16：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 2.39 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.186 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3.71 | 集中排放
|  | 4月17日16：00-17：00 | mg/L | 16.443 | 80 | 2.453 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 2.199 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3.85 | 集中排放
|  | 4月17日17：00-18：00 | mg/L | 13 | 80 | 2.5 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 2.227 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3.87 | 集中排放
|  | 4月17日18：00-19：00 | mg/L | 12.706 | 80 | 2.546 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 2.322 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.02 | 集中排放
|  | 4月17日19：00-20：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 2.58 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 2.531 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.12 | 集中排放
|  | 4月17日20：00-21：00 | mg/L | 13.377 | 80 | 1.433 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 2.796 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.22 | 集中排放
|  | 4月17日21：00-22：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.57 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.242 | 0.5 | 3.376 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152.33 | 集中排放
|  | 4月17日22：00-23：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.57 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.242 | 0.5 | 2.849 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.75 | 集中排放
|  | 4月17日23：00-24：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.57 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.242 | 0.5 | 1.003 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142.31 | 集中排放