## Sheet1
2025年4月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月18日00：00-1：00 | mg/L | 18.589 | 80 | 1.573 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 1.459 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 109.95 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 清明节放假
|  | 4月18日1：00-2：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 2.34 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 2.448 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.19 | 集中排放
|  | 4月18日2：00-3：00 | mg/L | 20.172 | 80 | 2.47 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 2.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.84 | 集中排放
|  | 4月18日3：00-4：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 2.57 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 1.589 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.43 | 集中排放
|  | 4月18日4：00-5：00 | mg/L | 12.007 | 80 | 1.434 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.418 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.64 | 集中排放
|  | 4月18日5：00-6：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.56 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.048 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.26 | 集中排放
|  | 4月18日6：00-7：00 | mg/L | 11.747 | 80 | 0.855 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.197 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.53 | 集中排放
|  | 4月18日7：00-8：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 1.08 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.523 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.04 | 集中排放
|  | 4月18日8：00-9：00 | mg/L | 13.809 | 80 | 0.797 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.402 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.6 | 集中排放
|  | 4月18日9：00-10：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.58 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.138 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.45 | 集中排放
|  | 4月18日10：00-11：00 | mg/L | 12.167 | 80 | 0.744 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.286 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.2 | 集中排放
|  | 4月18日11：00-12：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.87 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.611 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.3 | 集中排放
|  | 4月18日12：00-13：00 | mg/L | 12.971 | 80 | 0.673 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.513 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.16 | 集中排放
|  | 4月18日13：00-14：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.52 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.296 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.3 | 集中排放
|  | 4月18日14：00-15：00 | mg/L | 11.579 | 80 | 0.627 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.405 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.55 | 集中排放
|  | 4月18日15：00-16：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.71 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.64 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.51 | 集中排放
|  | 4月18日16：00-17：00 | mg/L | 12.251 | 80 | 0.665 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.553 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.61 | 集中排放
|  | 4月18日17：00-18：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.63 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.361 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.98 | 集中排放
|  | 4月18日18：00-19：00 | mg/L | 15.128 | 80 | 0.753 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.243 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.68 | 集中排放
|  | 4月18日19：00-20：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.85 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 0.985 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.96 | 集中排放
|  | 4月18日20：00-21：00 | mg/L | 12.969 | 80 | 0.71 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.65 | 集中排放
|  | 4月18日21：00-22：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.6 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.485 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.48 | 集中排放
|  | 4月18日22：00-23：00 | mg/L | 12.806 | 80 | 0.7 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.366 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.63 | 集中排放
|  | 4月18日23：00-24：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.78 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.105 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.62 | 集中排放