## Sheet1
2025年4月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月19日00：00-1：00 | mg/L | 11.478 | 80 | 0.802 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.247 | 15 | 30 | 50 | 34 | 50 |  | 20 | 104.32 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 清明节放假
|  | 4月19日1：00-2：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.82 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.56 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.08 | 集中排放
|  | 4月19日2：00-3：00 | mg/L | 14.873 | 80 | 0.881 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.467 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.22 | 集中排放
|  | 4月19日3：00-4：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.93 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.26 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.31 | 集中排放
|  | 4月19日4：00-5：00 | mg/L | 16.898 | 80 | 0.763 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.153 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.7 | 集中排放
|  | 4月19日5：00-6：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.63 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 0.914 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.68 | 集中排放
|  | 4月19日6：00-7：00 | mg/L | 15.671 | 80 | 0.669 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.035 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.34 | 集中排放
|  | 4月19日7：00-8：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.7 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.302 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.79 | 集中排放
|  | 4月19日8：00-9：00 | mg/L | 10.898 | 80 | 0.761 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.192 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.8 | 集中排放
|  | 4月19日9：00-10：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.81 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 0.947 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.01 | 集中排放
|  | 4月19日10：00-11：00 | mg/L | 11.367 | 80 | 0.705 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.08 | 集中排放
|  | 4月19日11：00-12：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.62 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.376 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.2 | 集中排放
|  | 4月19日12：00-13：00 | mg/L | 13.232 | 80 | 0.763 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.272 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.51 | 集中排放
|  | 4月19日13：00-14：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.88 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.041 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.14 | 集中排放
|  | 4月19日14：00-15：00 | mg/L | 13.21 | 80 | 0.808 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.185 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.2 | 集中排放
|  | 4月19日15：00-16：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.75 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.14 | 集中排放
|  | 4月19日16：00-17：00 | mg/L | 11.791 | 80 | 0.728 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.392 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.19 | 集中排放
|  | 4月19日17：00-18：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.71 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.39 | 集中排放
|  | 4月19日18：00-19：00 | mg/L | 10.919 | 80 | 0.738 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.275 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.45 | 集中排放
|  | 4月19日19：00-20：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.76 | 10 | 6.81 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.575 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.47 | 集中排放
|  | 4月19日20：00-21：00 | mg/L | 12.764 | 80 | 0.733 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.471 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.85 | 集中排放
|  | 4月19日21：00-22：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.71 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.97 | 集中排放
|  | 4月19日22：00-23：00 | mg/L | 13.132 | 80 | 0.754 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.128 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.42 | 集中排放
|  | 4月19日23：00-24：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.79 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 0.876 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.81 | 集中排放