## Sheet1
2025年4月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月20日00：00-1：00 | mg/L | 13.133 | 80 | 0.697 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.018 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 100.93 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 清明节放假
|  | 4月20日1：00-2：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.62 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.335 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.31 | 集中排放
|  | 4月20日2：00-3：00 | mg/L | 14.469 | 80 | 0.697 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.228 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.02 | 集中排放
|  | 4月20日3：00-4：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.76 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 0.987 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.75 | 集中排放
|  | 4月20日4：00-5：00 | mg/L | 15.243 | 80 | 0.7 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.122 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.71 | 集中排放
|  | 4月20日5：00-6：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.65 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.424 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.16 | 集中排放
|  | 4月20日6：00-7：00 | mg/L | 11.159 | 80 | 0.715 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.326 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.87 | 集中排放
|  | 4月20日7：00-8：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.77 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.105 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.68 | 集中排放
|  | 4月20日8：00-9：00 | mg/L | 11.866 | 80 | 0.678 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.226 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141.23 | 集中排放
|  | 4月20日9：00-10：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.6 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.499 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.91 | 集中排放
|  | 4月20日10：00-11：00 | mg/L | 10.941 | 80 | 0.573 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.391 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.44 | 集中排放
|  | 4月20日11：00-12：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.55 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.148 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.17 | 集中排放
|  | 4月20日12：00-13：00 | mg/L | 10.773 | 80 | 0.685 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.3 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.55 | 集中排放
|  | 4月20日13：00-14：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.8 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.644 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.29 | 集中排放
|  | 4月20日14：00-15：00 | mg/L | 12 | 80 | 0.843 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.525 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.62 | 集中排放
|  | 4月20日15：00-16：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.88 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.74 | 集中排放
|  | 4月20日16：00-17：00 | mg/L | 12.033 | 80 | 0.734 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.37 | 集中排放
|  | 4月20日17：00-18：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.61 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 0.967 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.26 | 集中排放
|  | 4月20日18：00-19：00 | mg/L | 13.399 | 80 | 0.605 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.101 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.14 | 集中排放
|  | 4月20日19：00-20：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.6 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.407 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.51 | 集中排放
|  | 4月20日20：00-21：00 | mg/L | 14.497 | 80 | 0.703 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.284 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.03 | 集中排放
|  | 4月20日21：00-22：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.79 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.006 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.6 | 集中排放
|  | 4月20日22：00-23：00 | mg/L | 16.808 | 80 | 0.806 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.133 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.94 | 集中排放
|  | 4月20日23：00-24：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.82 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.417 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.08 | 集中排放