## Sheet1
2025年4月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月21日00：00-1：00 | mg/L | 13.874 | 80 | 0.793 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.34 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 95.97 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 清明节放假
|  | 4月21日1：00-2：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.77 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.162 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.26 | 集中排放
|  | 4月21日2：00-3：00 | mg/L | 15.932 | 80 | 0.983 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.57 | 集中排放
|  | 4月21日3：00-4：00 | mg/L | 22.1 | 80 | 1.17 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.558 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.8 | 集中排放
|  | 4月21日4：00-5：00 | mg/L | 20.255 | 80 | 0.919 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 1.348 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.99 | 集中排放
|  | 4月21日5：00-6：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.7 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.249 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.7 | 集中排放
|  | 4月21日6：00-7：00 | mg/L | 14.775 | 80 | 0.641 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.348 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.5 | 集中排放
|  | 4月21日7：00-8：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.59 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.58 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.56 | 集中排放
|  | 4月21日8：00-9：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.707 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.464 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.32 | 集中排放
|  | 4月21日9：00-10：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.81 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.198 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.08 | 集中排放
|  | 4月21日10：00-11：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.746 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.33 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.21 | 集中排放
|  | 4月21日11：00-12：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.69 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.634 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.82 | 集中排放
|  | 4月21日12：00-13：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.663 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.52 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.93 | 集中排放
|  | 4月21日13：00-14：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.64 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.97 | 集中排放
|  | 4月21日14：00-15：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.624 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.54 | 集中排放
|  | 4月21日15：00-16：00 | mg/L | 15.072 | 80 | 0.61 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.91 | 集中排放
|  | 4月21日16：00-17：00 | mg/L | 13.587 | 80 | 0.642 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.128 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.74 | 集中排放
|  | 4月21日17：00-18：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.67 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.427 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.22 | 集中排放
|  | 4月21日18：00-19：00 | mg/L | 11.615 | 80 | 0.638 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.315 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66 | 集中排放
|  | 4月21日19：00-20：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.61 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.052 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.01 | 集中排放
|  | 4月21日20：00-21：00 | mg/L | 12.702 | 80 | 1.644 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.182 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.51 | 集中排放
|  | 4月21日21：00-22：00 | mg/L | 11 | 80 | 2.58 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.485 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.85 | 集中排放
|  | 4月21日22：00-23：00 | mg/L | 10.963 | 80 | 2.348 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.513 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.38 | 集中排放
|  | 4月21日23：00-24：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 2.14 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.577 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.56 | 集中排放