## Sheet1
2025年4月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月23日00：00-1：00 | mg/L | 13.661 | 80 | 1.363 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.332 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 93.19 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 清明节放假
|  | 4月23日1：00-2：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 1.06 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 1.703 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.66 | 集中排放
|  | 4月23日2：00-3：00 | mg/L | 16.243 | 80 | 1.137 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 1.573 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.23 | 集中排放
|  | 4月23日3：00-4：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 1.21 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 1.26 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.34 | 集中排放
|  | 4月23日4：00-5：00 | mg/L | 14.864 | 80 | 0.944 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.202 | 0.5 | 1.368 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.18 | 集中排放
|  | 4月23日5：00-6：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.69 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.216 | 0.5 | 1.624 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.16 | 集中排放
|  | 4月23日6：00-7：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.756 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 1.529 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.88 | 集中排放
|  | 4月23日7：00-8：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.82 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.304 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.51 | 集中排放
|  | 4月23日8：00-9：00 | mg/L | 18.189 | 80 | 0.789 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.207 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.73 | 集中排放
|  | 4月23日9：00-10：00 | mg/L | 23.3 | 80 | 0.76 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 0.974 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.66 | 集中排放
|  | 4月23日10：00-11：00 | mg/L | 19.737 | 80 | 0.648 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.109 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.37 | 集中排放
|  | 4月23日11：00-12：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.54 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.434 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.06 | 集中排放
|  | 4月23日12：00-13：00 | mg/L | 14.706 | 80 | 0.545 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 2.131 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.75 | 集中排放
|  | 4月23日13：00-14：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.55 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 3.845 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.15 | 集中排放
|  | 4月23日14：00-15：00 | mg/L | 17.153 | 80 | 0.601 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 3.174 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.5 | 集中排放
|  | 4月23日15：00-16：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.65 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.545 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.6 | 集中排放
|  | 4月23日16：00-17：00 | mg/L | 13.869 | 80 | 0.751 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.464 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.89 | 集中排放
|  | 4月23日17：00-18：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.85 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.63 | 集中排放
|  | 4月23日18：00-19：00 | mg/L | 11.972 | 80 | 0.835 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.545 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.89 | 集中排放
|  | 4月23日19：00-20：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.82 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 2.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.11 | 集中排放
|  | 4月23日20：00-21：00 | mg/L | 11.273 | 80 | 0.88 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.934 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.8 | 集中排放
|  | 4月23日21：00-22：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.94 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.263 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.66 | 集中排放
|  | 4月23日22：00-23：00 | mg/L | 11.688 | 80 | 0.844 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.12 | 集中排放
|  | 4月23日23：00-24：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.75 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 5.006 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.33 | 集中排放