## Sheet1
2025年4月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月24日00：00-1：00 | mg/L | 11.836 | 80 | 0.735 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 4.183 | 15 | 27 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 74.81 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 清明节放假
|  | 4月24日1：00-2：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.72 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 2.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.26 | 集中排放
|  | 4月24日2：00-3：00 | mg/L | 12.423 | 80 | 0.69 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 3.107 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.59 | 集中排放
|  | 4月24日3：00-4：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.66 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 5.364 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.95 | 集中排放
|  | 4月24日4：00-5：00 | mg/L | 13.331 | 80 | 0.865 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 4.213 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.02 | 集中排放
|  | 4月24日5：00-6：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 1.07 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 1.435 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.79 | 集中排放
|  | 4月24日6：00-7：00 | mg/L | 10.954 | 80 | 0.95 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.211 | 0.5 | 1.472 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.01 | 集中排放
|  | 4月24日7：00-8：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.83 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 1.562 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.1 | 集中排放
|  | 4月24日8：00-9：00 | mg/L | 11.389 | 80 | 0.67 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.223 | 0.5 | 1.572 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.66 | 集中排放
|  | 4月24日9：00-10：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.51 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.197 | 0.5 | 1.596 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.72 | 集中排放
|  | 4月24日10：00-11：00 | mg/L | 12.564 | 80 | 0.535 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.487 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.75 | 集中排放
|  | 4月24日11：00-12：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.56 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.35 | 集中排放
|  | 4月24日12：00-13：00 | mg/L | 12.75 | 80 | 0.655 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.118 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.33 | 集中排放
|  | 4月24日13：00-14：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.75 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 0.866 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.17 | 集中排放
|  | 4月24日14：00-15：00 | mg/L | 12.436 | 80 | 0.646 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.24 | 集中排放
|  | 4月24日15：00-16：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.54 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.404 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.34 | 集中排放
|  | 4月24日16：00-17：00 | mg/L | 11.757 | 80 | 0.525 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.268 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.39 | 集中排放
|  | 4月24日17：00-18：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.51 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 0.934 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.2 | 集中排放
|  | 4月24日18：00-19：00 | mg/L | 13.153 | 80 | 0.505 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.072 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.74 | 集中排放
|  | 4月24日19：00-20：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.5 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.414 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.01 | 集中排放
|  | 4月24日20：00-21：00 | mg/L | 12.988 | 80 | 0.505 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.337 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.73 | 集中排放
|  | 4月24日21：00-22：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.51 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.143 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.61 | 集中排放
|  | 4月24日22：00-23：00 | mg/L | 11.324 | 80 | 0.505 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.251 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.49 | 集中排放
|  | 4月24日23：00-24：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.5 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.519 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.87 | 集中排放