## Sheet1
2025年4月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月25日00：00-1：00 | mg/L | 11.799 | 80 | 0.52 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.408 | 15 | 25 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 64.27 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 清明节放假
|  | 4月25日1：00-2：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.54 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.132 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.73 | 集中排放
|  | 4月25日2：00-3：00 | mg/L | 14.607 | 80 | 0.569 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.275 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.49 | 集中排放
|  | 4月25日3：00-4：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.6 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.636 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.3 | 集中排放
|  | 4月25日4：00-5：00 | mg/L | 13.793 | 80 | 0.595 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.508 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.29 | 集中排放
|  | 4月25日5：00-6：00 | mg/L | 12 | 80 | 0.59 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.193 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.81 | 集中排放
|  | 4月25日6：00-7：00 | mg/L | 12.361 | 80 | 0.834 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.095 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.94 | 集中排放
|  | 4月25日7：00-8：00 | mg/L | 13 | 80 | 1.09 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 0.853 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.73 | 集中排放
|  | 4月25日8：00-9：00 | mg/L | 12.854 | 80 | 0.817 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 0.99 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.89 | 集中排放
|  | 4月25日9：00-10：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.53 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 1.331 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.94 | 集中排放
|  | 4月25日10：00-11：00 | mg/L | 13.068 | 80 | 0.545 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.215 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.17 | 集中排放
|  | 4月25日11：00-12：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 0.928 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.44 | 集中排放
|  | 4月25日12：00-13：00 | mg/L | 13.973 | 80 | 0.711 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.057 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.22 | 集中排放
|  | 4月25日13：00-14：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.87 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.375 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.48 | 集中排放
|  | 4月25日14：00-15：00 | mg/L | 13.707 | 80 | 0.783 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.268 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.08 | 集中排放
|  | 4月25日15：00-16：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.69 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.002 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.33 | 集中排放
|  | 4月25日16：00-17：00 | mg/L | 14.511 | 80 | 0.724 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.134 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.47 | 集中排放
|  | 4月25日17：00-18：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.76 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.462 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63 | 集中排放
|  | 4月25日18：00-19：00 | mg/L | 16.373 | 80 | 0.659 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.361 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.8 | 集中排放
|  | 4月25日19：00-20：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.55 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.111 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.42 | 集中排放
|  | 4月25日20：00-21：00 | mg/L | 14.09 | 80 | 0.786 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.231 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.57 | 集中排放
|  | 4月25日21：00-22：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 1.04 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.527 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.01 | 集中排放
|  | 4月25日22：00-23：00 | mg/L | 15.234 | 80 | 1.237 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.422 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.27 | 集中排放
|  | 4月25日23：00-24：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 1.45 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.162 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.51 | 集中排放