## Sheet1
2025年4月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月26日00：00-1：00 | mg/L | 21.585 | 80 | 1.056 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 1.334 | 15 | 24 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 88.71 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 清明节放假
|  | 4月26日1：00-2：00 | mg/L | 24.8 | 80 | 0.63 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.272 | 0.5 | 1.762 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.7 | 集中排放
|  | 4月26日2：00-3：00 | mg/L | 20.196 | 80 | 0.596 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.229 | 0.5 | 1.644 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.35 | 集中排放
|  | 4月26日3：00-4：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.56 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.347 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.35 | 集中排放
|  | 4月26日4：00-5：00 | mg/L | 13.593 | 80 | 0.56 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.9 | 集中排放
|  | 4月26日5：00-6：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.56 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 0.944 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.97 | 集中排放
|  | 4月26日6：00-7：00 | mg/L | 17.631 | 80 | 0.584 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 1.059 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.96 | 集中排放
|  | 4月26日7：00-8：00 | mg/L | 20 | 80 | 0.61 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.343 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.34 | 集中排放
|  | 4月26日8：00-9：00 | mg/L | 19.146 | 80 | 0.615 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 1.243 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.78 | 集中排放
|  | 4月26日9：00-10：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.62 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 0.995 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.86 | 集中排放
|  | 4月26日10：00-11：00 | mg/L | 16.333 | 80 | 0.568 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.72 | 集中排放
|  | 4月26日11：00-12：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.51 | 10 | 6.84 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.452 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.84 | 集中排放
|  | 4月26日12：00-13：00 | mg/L | 12.641 | 80 | 0.672 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.353 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.78 | 集中排放
|  | 4月26日13：00-14：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 0.85 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.107 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.68 | 集中排放
|  | 4月26日14：00-15：00 | mg/L | 11.854 | 80 | 0.77 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.229 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.18 | 集中排放
|  | 4月26日15：00-16：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.68 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.88 | 集中排放
|  | 4月26日16：00-17：00 | mg/L | 13.923 | 80 | 0.647 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.429 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.07 | 集中排放
|  | 4月26日17：00-18：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.61 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.171 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.63 | 集中排放
|  | 4月26日18：00-19：00 | mg/L | 12.651 | 80 | 0.596 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.294 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.19 | 集中排放
|  | 4月26日19：00-20：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.58 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.6 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.25 | 集中排放
|  | 4月26日20：00-21：00 | mg/L | 12.638 | 80 | 0.862 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.508 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.03 | 集中排放
|  | 4月26日21：00-22：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 1.18 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.45 | 集中排放
|  | 4月26日22：00-23：00 | mg/L | 13.624 | 80 | 1.59 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.43 | 集中排放
|  | 4月26日23：00-24：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 2.05 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 0.885 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.52 | 集中排放