## Sheet1
2025年4月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月27日00：00-1：00 | mg/L | 15.262 | 80 | 2.083 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 0.954 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 96.64 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 清明节放假
|  | 4月27日1：00-2：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 2.12 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.93 | 集中排放
|  | 4月27日2：00-3：00 | mg/L | 19.547 | 80 | 1.98 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.101 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.96 | 集中排放
|  | 4月27日3：00-4：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 1.82 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 1.037 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.05 | 集中排放
|  | 4月27日4：00-5：00 | mg/L | 15.507 | 80 | 1.207 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.165 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.63 | 集中排放
|  | 4月27日5：00-6：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.51 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 1.488 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.5 | 集中排放
|  | 4月27日6：00-7：00 | mg/L | 16.231 | 80 | 0.987 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.377 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.66 | 集中排放
|  | 4月27日7：00-8：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 1.53 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.097 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.37 | 集中排放
|  | 4月27日8：00-9：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.133 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.245 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.22 | 集中排放
|  | 4月27日9：00-10：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.68 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.626 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.13 | 集中排放
|  | 4月27日10：00-11：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.689 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.19 | 集中排放
|  | 4月27日11：00-12：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.7 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.196 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.57 | 集中排放
|  | 4月27日12：00-13：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.686 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.42 | 集中排放
|  | 4月27日13：00-14：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.67 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.606 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.81 | 集中排放
|  | 4月27日14：00-15：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.628 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.521 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.51 | 集中排放
|  | 4月27日15：00-16：00 | mg/L | 11.676 | 80 | 0.58 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.307 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.42 | 集中排放
|  | 4月27日16：00-17：00 | mg/L | 13.398 | 80 | 0.706 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.42 | 集中排放
|  | 4月27日17：00-18：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.81 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 0.928 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.63 | 集中排放
|  | 4月27日18：00-19：00 | mg/L | 13.577 | 80 | 0.783 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.75 | 集中排放
|  | 4月27日19：00-20：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.76 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.379 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.41 | 集中排放
|  | 4月27日20：00-21：00 | mg/L | 12.117 | 80 | 0.684 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.285 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.3 | 集中排放
|  | 4月27日21：00-22：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 0.62 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.045 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.39 | 集中排放
|  | 4月27日22：00-23：00 | mg/L | 15.935 | 80 | 0.642 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 1.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.63 | 集中排放
|  | 4月27日23：00-24：00 | mg/L | 24.8 | 80 | 0.66 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.301 | 0.5 | 1.466 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.96 | 集中排放