## Sheet1
2025年4月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月28日00：00-1：00 | mg/L | 23.78 | 80 | 0.676 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.301 | 0.5 | 1.363 | 15 | 27 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 100.92 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 清明节放假
|  | 4月28日1：00-2：00 | mg/L | 22.1 | 80 | 0.69 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.301 | 0.5 | 1.103 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.61 | 集中排放
|  | 4月28日2：00-3：00 | mg/L | 21.916 | 80 | 0.674 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.303 | 0.5 | 1.242 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.42 | 集中排放
|  | 4月28日3：00-4：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 0.66 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.306 | 0.5 | 1.597 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.43 | 集中排放
|  | 4月28日4：00-5：00 | mg/L | 18.792 | 80 | 0.633 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.237 | 0.5 | 1.495 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.44 | 集中排放
|  | 4月28日5：00-6：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.61 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.88 | 集中排放
|  | 4月28日6：00-7：00 | mg/L | 13.227 | 80 | 0.741 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.342 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.88 | 集中排放
|  | 4月28日7：00-8：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.85 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 1.622 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.35 | 集中排放
|  | 4月28日8：00-9：00 | mg/L | 11.569 | 80 | 0.67 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 1.524 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.89 | 集中排放
|  | 4月28日9：00-10：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.52 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.275 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.25 | 集中排放
|  | 4月28日10：00-11：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.628 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.183 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.23 | 集中排放
|  | 4月28日11：00-12：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.72 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.37 | 集中排放
|  | 4月28日12：00-13：00 | mg/L | 12.372 | 80 | 0.785 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.075 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.39 | 集中排放
|  | 4月28日13：00-14：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.84 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.17 | 集中排放
|  | 4月28日14：00-15：00 | mg/L | 14.173 | 80 | 0.84 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.296 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.29 | 集中排放
|  | 4月28日15：00-16：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.84 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.81 | 集中排放
|  | 4月28日16：00-17：00 | mg/L | 24.196 | 80 | 0.807 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.151 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.18 | 集中排放
|  | 4月28日17：00-18：00 | mg/L | 43.2 | 80 | 0.78 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.455 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.99 | 集中排放
|  | 4月28日18：00-19：00 | mg/L | 32.017 | 80 | 0.791 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.373 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.15 | 集中排放
|  | 4月28日19：00-20：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.8 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.36 | 集中排放
|  | 4月28日20：00-21：00 | mg/L | 13.476 | 80 | 0.725 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.7 | 集中排放
|  | 4月28日21：00-22：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.66 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.92 | 集中排放
|  | 4月28日22：00-23：00 | mg/L | 16.093 | 80 | 0.692 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.55 | 集中排放
|  | 4月28日23：00-24：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.72 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 1.273 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.71 | 集中排放