## Sheet1
2025年4月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月29日00：00-1：00 | mg/L | 19.889 | 80 | 0.715 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.161 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 91.35 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 清明节放假
|  | 4月29日1：00-2：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 0.71 | 10 | 7 | 6-9 | 0.241 | 0.5 | 0.871 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.71 | 集中排放
|  | 4月29日2：00-3：00 | mg/L | 21.199 | 80 | 0.63 | 10 | 7 | 6-9 | 0.218 | 0.5 | 0.998 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85 | 集中排放
|  | 4月29日3：00-4：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.56 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 1.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.17 | 集中排放
|  | 4月29日4：00-5：00 | mg/L | 19.761 | 80 | 0.56 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 1.219 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.51 | 集中排放
|  | 4月29日5：00-6：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.56 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 0.939 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.67 | 集中排放
|  | 4月29日6：00-7：00 | mg/L | 45.17 | 80 | 0.618 | 10 | 7 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 0.965 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.26 | 集中排放
|  | 4月29日7：00-8：00 | mg/L | 45.17 | 80 | 0.67 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.216 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.96 | 集中排放
|  | 4月29日8：00-9：00 | mg/L | 45.17 | 80 | 0.718 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.325 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.95 | 集中排放
|  | 4月29日9：00-10：00 | mg/L | 45.17 | 80 | 1.1 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.61 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.8 | 集中排放
|  | 4月29日10：00-11：00 | mg/L | 45.17 | 80 | 1.116 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.61 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.48 | 集中排放
|  | 4月29日11：00-12：00 | mg/L | 25.574 | 80 | 0.59 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 7.024 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.35 | 集中排放
|  | 4月29日12：00-13：00 | mg/L | 15.889 | 80 | 0.595 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.348 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.88 | 集中排放
|  | 4月29日13：00-14：00 | mg/L | 28.855 | 80 | 0.6 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.09 | 集中排放
|  | 4月29日14：00-15：00 | mg/L | 34.902 | 80 | 0.637 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.152 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.14 | 集中排放
|  | 4月29日15：00-16：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.67 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.054 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.8 | 集中排放
|  | 4月29日16：00-17：00 | mg/L | 13.327 | 80 | 0.712 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.14 | 集中排放
|  | 4月29日17：00-18：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.75 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.51 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.45 | 集中排放
|  | 4月29日18：00-19：00 | mg/L | 13.528 | 80 | 0.713 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.416 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.24 | 集中排放
|  | 4月29日19：00-20：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.68 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.17 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.09 | 集中排放
|  | 4月29日20：00-21：00 | mg/L | 14.321 | 80 | 0.78 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.285 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.99 | 集中排放
|  | 4月29日21：00-22：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.87 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.581 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.8 | 集中排放
|  | 4月29日22：00-23：00 | mg/L | 14.59 | 80 | 0.686 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.492 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.03 | 集中排放
|  | 4月29日23：00-24：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.52 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.89 | 集中排放