## Sheet1
2025年4月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月30日00：00-1：00 | mg/L | 13.698 | 80 | 0.636 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 1.169 | 15 | 27 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 100.02 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 清明节放假
|  | 4月30日1：00-2：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.74 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.15 | 集中排放
|  | 4月30日2：00-3：00 | mg/L | 12.537 | 80 | 0.766 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 1.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.02 | 集中排放
|  | 4月30日3：00-4：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.79 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 1.298 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.7 | 集中排放
|  | 4月30日4：00-5：00 | mg/L | 11.943 | 80 | 0.706 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 1.207 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.74 | 集中排放
|  | 4月30日5：00-6：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.63 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 0.969 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.5 | 集中排放
|  | 4月30日6：00-7：00 | mg/L | 11.206 | 80 | 0.625 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.101 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16.18 | 集中排放
|  | 4月30日7：00-8：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.62 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.447 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.95 | 集中排放
|  | 4月30日8：00-9：00 | mg/L | 11.214 | 80 | 0.562 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.347 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.26 | 集中排放
|  | 4月30日9：00-10：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.51 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.085 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.03 | 集中排放
|  | 4月30日10：00-11：00 | mg/L | 11.503 | 80 | 0.593 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.83 | 集中排放
|  | 4月30日11：00-12：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.67 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.583 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.78 | 集中排放
|  | 4月30日12：00-13：00 | mg/L | 13.398 | 80 | 0.613 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.461 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.39 | 集中排放
|  | 4月30日13：00-14：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.56 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.144 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.81 | 集中排放
|  | 4月30日14：00-15：00 | mg/L | 12.675 | 80 | 0.591 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.274 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.67 | 集中排放
|  | 4月30日15：00-16：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.62 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.613 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.85 | 集中排放
|  | 4月30日16：00-17：00 | mg/L | 12.343 | 80 | 0.615 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.507 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.01 | 集中排放
|  | 4月30日17：00-18：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.61 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.16 | 集中排放
|  | 4月30日18：00-19：00 | mg/L | 11.14 | 80 | 0.569 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.137 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.22 | 集中排放
|  | 4月30日19：00-20：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.53 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 0.895 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.38 | 集中排放
|  | 4月30日20：00-21：00 | mg/L | 13.434 | 80 | 0.633 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.45 | 集中排放
|  | 4月30日21：00-22：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.73 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.318 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.1 | 集中排放
|  | 4月30日22：00-23：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.612 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.233 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.18 | 集中排放
|  | 4月30日23：00-24：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.5 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.009 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.47 | 集中排放