## Sheet1
2025年5月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月4日00：00-1：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 7.48 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.05 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月4日1：00-2：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 7.48 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月4日2：00-3：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 7.48 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月4日3：00-4：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 7.48 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月4日4：00-5：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 7.48 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月4日5：00-6：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 7.48 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月4日6：00-7：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 7.48 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月4日7：00-8：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 7.48 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月4日8：00-9：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 7.48 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月4日9：00-10：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 7.48 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月4日10：00-11：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 7.48 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月4日11：00-12：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 7.48 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月4日12：00-13：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 7.48 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月4日13：00-14：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 7.48 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月4日14：00-15：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 7.48 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月4日15：00-16：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 7.48 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.4 | 集中排放
|  | 5月4日16：00-17：00 | mg/L | 77.611 | 80 | 4.264 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 3.897 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.28 | 集中排放
|  | 5月4日17：00-18：00 | mg/L | 77.611 | 80 | 0.71 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 12.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.39 | 集中排放
|  | 5月4日18：00-19：00 | mg/L | 77.611 | 80 | 0.767 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 9.548 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.04 | 集中排放
|  | 5月4日19：00-20：00 | mg/L | 37.3 | 80 | 0.83 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.791 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.18 | 集中排放
|  | 5月4日20：00-21：00 | mg/L | 29.221 | 80 | 0.787 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.725 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.33 | 集中排放
|  | 5月4日21：00-22：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.74 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.531 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.41 | 集中排放
|  | 5月4日22：00-23：00 | mg/L | 14.084 | 80 | 0.631 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.445 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.33 | 集中排放
|  | 5月4日23：00-24：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.51 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.194 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.86 | 集中排放