## Sheet1
2025年5月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月5日00：00-1：00 | mg/L | 13.254 | 80 | 0.656 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.288 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 78.97 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月5日1：00-2：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.82 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 1.558 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.59 | 集中排放
|  | 5月5日2：00-3：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.674 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 1.437 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.66 | 集中排放
|  | 5月5日3：00-4：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.51 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.096 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.43 | 集中排放
|  | 5月5日4：00-5：00 | mg/L | 12.211 | 80 | 0.533 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.037 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.43 | 集中排放
|  | 5月5日5：00-6：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.56 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 0.865 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.09 | 集中排放
|  | 5月5日6：00-7：00 | mg/L | 12.959 | 80 | 0.546 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 0.976 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.51 | 集中排放
|  | 5月5日7：00-8：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.53 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.298 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.54 | 集中排放
|  | 5月5日8：00-9：00 | mg/L | 12.017 | 80 | 0.535 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.43 | 集中排放
|  | 5月5日9：00-10：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.54 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.028 | 0.5 | 0.957 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.22 | 集中排放
|  | 5月5日10：00-11：00 | mg/L | 13.667 | 80 | 0.661 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.024 | 0.5 | 1.077 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.43 | 集中排放
|  | 5月5日11：00-12：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.8 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.017 | 0.5 | 1.425 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.4 | 集中排放
|  | 5月5日12：00-13：00 | mg/L | 12.09 | 80 | 0.661 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.016 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.78 | 集中排放
|  | 5月5日13：00-14：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.5 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.014 | 0.5 | 1.076 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.45 | 集中排放
|  | 5月5日14：00-15：00 | mg/L | 12.444 | 80 | 0.658 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.014 | 0.5 | 1.175 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.68 | 集中排放
|  | 5月5日15：00-16：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.84 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.014 | 0.5 | 1.463 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.32 | 集中排放
|  | 5月5日16：00-17：00 | mg/L | 12.56 | 80 | 0.697 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.014 | 0.5 | 1.383 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.46 | 集中排放
|  | 5月5日17：00-18：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.015 | 0.5 | 1.149 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.55 | 集中排放
|  | 5月5日18：00-19：00 | mg/L | 14.069 | 80 | 0.516 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.017 | 0.5 | 1.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.5 | 集中排放
|  | 5月5日19：00-20：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.5 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.021 | 0.5 | 1.608 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.67 | 集中排放
|  | 5月5日20：00-21：00 | mg/L | 13.144 | 80 | 0.583 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.019 | 0.5 | 1.518 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.66 | 集中排放
|  | 5月5日21：00-22：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.68 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.014 | 0.5 | 1.253 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.94 | 集中排放
|  | 5月5日22：00-23：00 | mg/L | 13.112 | 80 | 0.634 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.012 | 0.5 | 1.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.09 | 集中排放
|  | 5月5日23：00-24：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.007 | 0.5 | 0.908 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.98 | 集中排放