## Sheet1
2025年5月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月6日00：00-1：00 | mg/L | 12.832 | 80 | 0.589 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.007 | 0.5 | 1.019 | 15 | 27 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 96.53 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月6日1：00-2：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.6 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.006 | 0.5 | 1.349 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.57 | 集中排放
|  | 5月6日2：00-3：00 | mg/L | 13.79 | 80 | 0.637 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.008 | 0.5 | 1.26 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103 | 集中排放
|  | 5月6日3：00-4：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.68 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.013 | 0.5 | 0.993 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.69 | 集中排放
|  | 5月6日4：00-5：00 | mg/L | 12.553 | 80 | 0.758 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 1.107 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.1 | 集中排放
|  | 5月6日5：00-6：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.85 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.027 | 0.5 | 1.448 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.01 | 集中排放
|  | 5月6日6：00-7：00 | mg/L | 12.081 | 80 | 0.827 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.411 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.93 | 集中排放
|  | 5月6日7：00-8：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.8 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.99 | 集中排放
|  | 5月6日8：00-9：00 | mg/L | 13.892 | 80 | 0.763 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 0.973 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.2 | 集中排放
|  | 5月6日9：00-10：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.72 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.186 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.78 | 集中排放
|  | 5月6日10：00-11：00 | mg/L | 6.409 | 80 | 7.244 | 10 | 14 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 12.067 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.71 | 集中排放
|  | 5月6日11：00-12：00 | mg/L | 10.508 | 80 | 8.198 | 10 | 14 | 6-9 | 0.298 | 0.5 | 7.993 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.6 | 集中排放
|  | 5月6日12：00-13：00 | mg/L | 11.586 | 80 | 0.925 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.253 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137.89 | 集中排放
|  | 5月6日13：00-14：00 | mg/L | 17.488 | 80 | 0.993 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.39 | 集中排放
|  | 5月6日14：00-15：00 | mg/L | 26.742 | 80 | 1.457 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 1.246 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.96 | 集中排放
|  | 5月6日15：00-16：00 | mg/L | 31.2 | 80 | 0.74 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.351 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.57 | 集中排放
|  | 5月6日16：00-17：00 | mg/L | 27.881 | 80 | 0.717 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.341 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.51 | 集中排放
|  | 5月6日17：00-18：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.69 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.368 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.95 | 集中排放
|  | 5月6日18：00-19：00 | mg/L | 13.937 | 80 | 0.778 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.335 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.49 | 集中排放
|  | 5月6日19：00-20：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.86 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.36 | 集中排放
|  | 5月6日20：00-21：00 | mg/L | 15.913 | 80 | 0.674 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.88 | 集中排放
|  | 5月6日21：00-22：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.5 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.29 | 集中排放
|  | 5月6日22：00-23：00 | mg/L | 16.665 | 80 | 0.676 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.74 | 集中排放
|  | 5月6日23：00-24：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.84 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.15 | 集中排放