## Sheet1
2025年5月7日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月7日00：00-1：00 | mg/L | 15.335 | 80 | 0.752 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.211 | 15 | 24 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 77.26 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月7日1：00-2：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.67 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.15 | 集中排放
|  | 5月7日2：00-3：00 | mg/L | 12.543 | 80 | 0.598 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.15 | 集中排放
|  | 5月7日3：00-4：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.53 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.3 | 集中排放
|  | 5月7日4：00-5：00 | mg/L | 12.96 | 80 | 0.525 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106 | 集中排放
|  | 5月7日5：00-6：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.52 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.51 | 集中排放
|  | 5月7日6：00-7：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.582 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.78 | 集中排放
|  | 5月7日7：00-8：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 0.64 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.8 | 集中排放
|  | 5月7日8：00-9：00 | mg/L | 18.029 | 80 | 0.584 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.85 | 集中排放
|  | 5月7日9：00-10：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.53 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.75 | 集中排放
|  | 5月7日10：00-11：00 | mg/L | 11.406 | 80 | 0.617 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.075 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.46 | 集中排放
|  | 5月7日11：00-12：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.7 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.013 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.85 | 集中排放
|  | 5月7日12：00-13：00 | mg/L | 11.211 | 80 | 0.669 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.002 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.3 | 集中排放
|  | 5月7日13：00-14：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.64 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.967 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.35 | 集中排放
|  | 5月7日14：00-15：00 | mg/L | 13.581 | 80 | 0.686 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.79 | 集中排放
|  | 5月7日15：00-16：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.73 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.321 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.73 | 集中排放
|  | 5月7日16：00-17：00 | mg/L | 13.124 | 80 | 0.669 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.308 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.23 | 集中排放
|  | 5月7日17：00-18：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.61 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.269 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.38 | 集中排放
|  | 5月7日18：00-19：00 | mg/L | 10.96 | 80 | 0.686 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.269 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.39 | 集中排放
|  | 5月7日19：00-20：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.76 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.04 | 集中排放
|  | 5月7日20：00-21：00 | mg/L | 10.611 | 80 | 0.816 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.26 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.43 | 集中排放
|  | 5月7日21：00-22：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.87 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.231 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.29 | 集中排放
|  | 5月7日22：00-23：00 | mg/L | 11.682 | 80 | 0.825 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.209 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.9 | 集中排放
|  | 5月7日23：00-24：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.78 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.144 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.13 | 集中排放