## Sheet1
2025年5月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月9日00：00-1：00 | mg/L | 13.216 | 80 | 0.65 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 0.972 | 15 | 24 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 66.97 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月9日1：00-2：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.64 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 0.913 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.03 | 集中排放
|  | 5月9日2：00-3：00 | mg/L | 10.843 | 80 | 0.802 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 0.916 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.79 | 集中排放
|  | 5月9日3：00-4：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.97 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 0.925 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.02 | 集中排放
|  | 5月9日4：00-5：00 | mg/L | 12.495 | 80 | 0.896 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 1.111 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.43 | 集中排放
|  | 5月9日5：00-6：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.82 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.678 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.67 | 集中排放
|  | 5月9日6：00-7：00 | mg/L | 13.785 | 80 | 0.707 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.566 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.43 | 集中排放
|  | 5月9日7：00-8：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.59 | 10 | 6.8 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.225 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.4 | 集中排放
|  | 5月9日8：00-9：00 | mg/L | 12.428 | 80 | 0.551 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.213 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.13 | 集中排放
|  | 5月9日9：00-10：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.51 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.47 | 集中排放
|  | 5月9日10：00-11：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.51 | 10 | 6.81 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.03 | 集中排放
|  | 5月9日11：00-12：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.51 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月9日12：00-13：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.51 | 10 | 6.8 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月9日13：00-14：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.51 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月9日14：00-15：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.51 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月9日15：00-16：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.51 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月9日16：00-17：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.51 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月9日17：00-18：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.51 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月9日18：00-19：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.51 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月9日19：00-20：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.51 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月9日20：00-21：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.51 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月9日21：00-22：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.51 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月9日22：00-23：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.51 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月9日23：00-24：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.51 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放