## Sheet1
2025年5月14日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月14日00：00-1：00 | mg/L | 13.55 | 80 | 0.54 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.026 | 0.5 | 0.937 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 122.19 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月14日1：00-2：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.54 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.005 | 0.5 | 0.943 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132.83 | 集中排放
|  | 5月14日2：00-3：00 | mg/L | 14.077 | 80 | 0.685 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.005 | 0.5 | 0.931 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.04 | 集中排放
|  | 5月14日3：00-4：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.83 | 10 | 6.71 | 6-9 | 0.006 | 0.5 | 0.893 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.98 | 集中排放
|  | 5月14日4：00-5：00 | mg/L | 12.762 | 80 | 0.81 | 10 | 6.83 | 6-9 | 0.009 | 0.5 | 0.997 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.59 | 集中排放
|  | 5月14日5：00-6：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.79 | 10 | 6.71 | 6-9 | 0.015 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.74 | 集中排放
|  | 5月14日6：00-7：00 | mg/L | 13.566 | 80 | 0.755 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.022 | 0.5 | 1.331 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.2 | 集中排放
|  | 5月14日7：00-8：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.72 | 10 | 6.71 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.316 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.1 | 集中排放
|  | 5月14日8：00-9：00 | mg/L | 12.982 | 80 | 0.72 | 10 | 6.67 | 6-9 | 0.028 | 0.5 | 1.286 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.42 | 集中排放
|  | 5月14日9：00-10：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.72 | 10 | 6.71 | 6-9 | 0.006 | 0.5 | 1.187 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.84 | 集中排放
|  | 5月14日10：00-11：00 | mg/L | 12.15 | 80 | 0.64 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.023 | 0.5 | 1.183 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.44 | 集中排放
|  | 5月14日11：00-12：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.56 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.17 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.74 | 集中排放
|  | 5月14日12：00-13：00 | mg/L | 13.142 | 80 | 0.714 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.157 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.35 | 集中排放
|  | 5月14日13：00-14：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.87 | 10 | 6.8 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.21 | 集中排放
|  | 5月14日14：00-15：00 | mg/L | 12.594 | 80 | 0.86 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.094 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.91 | 集中排放
|  | 5月14日15：00-16：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.85 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.005 | 0.5 | 1.023 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.87 | 集中排放
|  | 5月14日16：00-17：00 | mg/L | 12.578 | 80 | 0.835 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.03 | 0.5 | 1.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.91 | 集中排放
|  | 5月14日17：00-18：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.82 | 10 | 6.75 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 0.93 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.8 | 集中排放
|  | 5月14日18：00-19：00 | mg/L | 11.667 | 80 | 0.756 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 0.928 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.06 | 集中排放
|  | 5月14日19：00-20：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.69 | 10 | 6.68 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 0.92 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.83 | 集中排放
|  | 5月14日20：00-21：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.626 | 10 | 6.71 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.024 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.51 | 集中排放
|  | 5月14日21：00-22：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.56 | 10 | 6.71 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.362 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.45 | 集中排放
|  | 5月14日22：00-23：00 | mg/L | 11.117 | 80 | 0.668 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.356 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.76 | 集中排放
|  | 5月14日23：00-24：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.78 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.006 | 0.5 | 1.338 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.74 | 集中排放