## Sheet1
2025年5月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月15日00：00-1：00 | mg/L | 11.116 | 80 | 0.731 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 1.338 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 83.77 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月15日1：00-2：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.68 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.338 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.15 | 集中排放
|  | 5月15日2：00-3：00 | mg/L | 13.587 | 80 | 0.655 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.321 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.09 | 集中排放
|  | 5月15日3：00-4：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.63 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.014 | 0.5 | 1.263 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.46 | 集中排放
|  | 5月15日4：00-5：00 | mg/L | 13.857 | 80 | 0.63 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.019 | 0.5 | 1.249 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.55 | 集中排放
|  | 5月15日5：00-6：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.63 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.03 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.1 | 集中排放
|  | 5月15日6：00-7：00 | mg/L | 12.404 | 80 | 0.586 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.189 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.95 | 集中排放
|  | 5月15日7：00-8：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.54 | 10 | 6.83 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.142 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 15.59 | 集中排放
|  | 5月15日8：00-9：00 | mg/L | 12.616 | 80 | 0.706 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.139 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.87 | 集中排放
|  | 5月15日9：00-10：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.88 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.128 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.03 | 集中排放
|  | 5月15日10：00-11：00 | mg/L | 13.317 | 80 | 0.822 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.125 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.65 | 集中排放
|  | 5月15日11：00-12：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.76 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.74 | 集中排放
|  | 5月15日12：00-13：00 | mg/L | 11.89 | 80 | 0.721 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.086 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.63 | 集中排放
|  | 5月15日13：00-14：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.68 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 0.985 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.1 | 集中排放
|  | 5月15日14：00-15：00 | mg/L | 12.285 | 80 | 0.743 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.972 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.76 | 集中排放
|  | 5月15日15：00-16：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.81 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.01 | 0.5 | 0.93 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.08 | 集中排放
|  | 5月15日16：00-17：00 | mg/L | 11.426 | 80 | 0.786 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.009 | 0.5 | 1.023 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.78 | 集中排放
|  | 5月15日17：00-18：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.76 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.005 | 0.5 | 1.327 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.33 | 集中排放
|  | 5月15日18：00-19：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.799 | 10 | 7 | 6-9 | 0.007 | 0.5 | 1.335 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.97 | 集中排放
|  | 5月15日19：00-20：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.84 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.011 | 0.5 | 1.363 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.31 | 集中排放
|  | 5月15日20：00-21：00 | mg/L | 13.725 | 80 | 0.782 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.011 | 0.5 | 1.353 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.23 | 集中排放
|  | 5月15日21：00-22：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.72 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.011 | 0.5 | 1.317 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.7 | 集中排放
|  | 5月15日22：00-23：00 | mg/L | 14.21 | 80 | 0.72 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.013 | 0.5 | 1.315 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134.19 | 集中排放
|  | 5月15日23：00-24：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 0.72 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.016 | 0.5 | 1.309 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172.43 | 集中排放