## Sheet1
2025年5月16日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月16日00：00-1：00 | mg/L | 13.415 | 80 | 0.667 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.013 | 0.5 | 1.28 | 15 | 25 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 166.87 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月16日1：00-2：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.61 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.005 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174.91 | 集中排放
|  | 5月16日2：00-3：00 | mg/L | 12.472 | 80 | 0.586 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.01 | 0.5 | 1.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152.23 | 集中排放
|  | 5月16日3：00-4：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.56 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.022 | 0.5 | 1.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154.59 | 集中排放
|  | 5月16日4：00-5：00 | mg/L | 11.917 | 80 | 0.57 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.029 | 0.5 | 1.119 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.01 | 集中排放
|  | 5月16日5：00-6：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.58 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.128 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.7 | 集中排放
|  | 5月16日6：00-7：00 | mg/L | 11.843 | 80 | 0.699 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.083 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.73 | 集中排放
|  | 5月16日7：00-8：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.83 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日8：00-9：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.83 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日9：00-10：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.83 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日10：00-11：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.83 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日11：00-12：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.83 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日12：00-13：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.83 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日13：00-14：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.83 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日14：00-15：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.83 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日15：00-16：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.83 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日16：00-17：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.83 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日17：00-18：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.83 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日18：00-19：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.83 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日19：00-20：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.83 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日20：00-21：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.83 | 10 | 6.8 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日21：00-22：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.83 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日22：00-23：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.83 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日23：00-24：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.83 | 10 | 6.69 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放