## Sheet1
2025年5月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月19日00：00-1：00 | mg/L | 70.412 | 80 | 0.758 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.024 | 0.5 | 0.988 | 15 | 27 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 90.82 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月19日1：00-2：00 | mg/L | 70.412 | 80 | 0.67 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.85 | 集中排放
|  | 5月19日2：00-3：00 | mg/L | 70.412 | 80 | 0.88 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.157 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.72 | 集中排放
|  | 5月19日3：00-4：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 1.14 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.075 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.06 | 集中排放
|  | 5月19日4：00-5：00 | mg/L | 11.762 | 80 | 0.908 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.74 | 集中排放
|  | 5月19日5：00-6：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.62 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.42 | 集中排放
|  | 5月19日6：00-7：00 | mg/L | 11.837 | 80 | 0.611 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.058 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.08 | 集中排放
|  | 5月19日7：00-8：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.6 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.085 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.53 | 集中排放
|  | 5月19日8：00-9：00 | mg/L | 11.762 | 80 | 0.728 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.081 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132.66 | 集中排放
|  | 5月19日9：00-10：00 | mg/L | 24.914 | 80 | 0.89 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132.44 | 集中排放
|  | 5月19日10：00-11：00 | mg/L | 35.897 | 80 | 0.833 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.052 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141.03 | 集中排放
|  | 5月19日11：00-12：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.76 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145.19 | 集中排放
|  | 5月19日12：00-13：00 | mg/L | 11.419 | 80 | 0.795 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 0.996 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.02 | 集中排放
|  | 5月19日13：00-14：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.84 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 0.975 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.22 | 集中排放
|  | 5月19日14：00-15：00 | mg/L | 13.063 | 80 | 0.716 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 0.957 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.34 | 集中排放
|  | 5月19日15：00-16：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.56 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 0.891 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.43 | 集中排放
|  | 5月19日16：00-17：00 | mg/L | 13.353 | 80 | 0.696 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.98 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.97 | 集中排放
|  | 5月19日17：00-18：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.87 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.025 | 0.5 | 1.304 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.45 | 集中排放
|  | 5月19日18：00-19：00 | mg/L | 13.547 | 80 | 0.826 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.019 | 0.5 | 1.287 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.8 | 集中排放
|  | 5月19日19：00-20：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.77 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.005 | 0.5 | 1.227 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137.39 | 集中排放
|  | 5月19日20：00-21：00 | mg/L | 13.074 | 80 | 0.752 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.031 | 0.5 | 1.215 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132.78 | 集中排放
|  | 5月19日21：00-22：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.73 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.171 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.86 | 集中排放
|  | 5月19日22：00-23：00 | mg/L | 13.453 | 80 | 0.66 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.152 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.03 | 集中排放
|  | 5月19日23：00-24：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.57 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.085 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.36 | 集中排放