## Sheet1
2025年5月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月20日00：00-1：00 | mg/L | 14.267 | 80 | 0.67 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.086 | 15 | 29 | 50 | 33 | 50 |  | 20 | 96.28 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月20日1：00-2：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.09 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.43 | 集中排放
|  | 5月20日2：00-3：00 | mg/L | 12.064 | 80 | 0.674 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.087 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.17 | 集中排放
|  | 5月20日3：00-4：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.51 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.077 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.42 | 集中排放
|  | 5月20日4：00-5：00 | mg/L | 10.974 | 80 | 0.536 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.055 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.24 | 集中排放
|  | 5月20日5：00-6：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.57 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 0.973 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.41 | 集中排放
|  | 5月20日6：00-7：00 | mg/L | 12.452 | 80 | 0.656 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 0.976 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.23 | 集中排放
|  | 5月20日7：00-8：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.77 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.084 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.54 | 集中排放
|  | 5月20日8：00-9：00 | mg/L | 11.837 | 80 | 0.688 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.083 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.1 | 集中排放
|  | 5月20日9：00-10：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.58 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.51 | 集中排放
|  | 5月20日10：00-11：00 | mg/L | 14.541 | 80 | 1.242 | 10 | 6.83 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 2.663 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.18 | 集中排放
|  | 5月20日11：00-12：00 | mg/L | 15.053 | 80 | 1.551 | 10 | 6.8 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 6.435 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.76 | 集中排放
|  | 5月20日12：00-13：00 | mg/L | 10.55 | 80 | 0.588 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.73 | 集中排放
|  | 5月20日13：00-14：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.52 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.216 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.73 | 集中排放
|  | 5月20日14：00-15：00 | mg/L | 11.374 | 80 | 0.677 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.212 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.1 | 集中排放
|  | 5月20日15：00-16：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.85 | 10 | 6.75 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.196 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.64 | 集中排放
|  | 5月20日16：00-17：00 | mg/L | 13.897 | 80 | 0.783 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.187 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.28 | 集中排放
|  | 5月20日17：00-18：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.71 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.152 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.38 | 集中排放
|  | 5月20日18：00-19：00 | mg/L | 12.845 | 80 | 0.634 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.139 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.97 | 集中排放
|  | 5月20日19：00-20：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.55 | 10 | 6.8 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.092 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.48 | 集中排放
|  | 5月20日20：00-21：00 | mg/L | 12.531 | 80 | 0.65 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.087 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.5 | 集中排放
|  | 5月20日21：00-22：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.76 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.7 | 集中排放
|  | 5月20日22：00-23：00 | mg/L | 12.384 | 80 | 0.822 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.032 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.64 | 集中排放
|  | 5月20日23：00-24：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.89 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 0.896 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.41 | 集中排放