## Sheet1
2025年5月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月21日00：00-1：00 | mg/L | 13.141 | 80 | 0.728 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 0.947 | 15 | 27 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 104.77 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月21日1：00-2：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.55 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.136 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.02 | 集中排放
|  | 5月21日2：00-3：00 | mg/L | 15.01 | 80 | 0.55 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.145 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.96 | 集中排放
|  | 5月21日3：00-4：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.55 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.176 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.17 | 集中排放
|  | 5月21日4：00-5：00 | mg/L | 13.427 | 80 | 0.696 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.73 | 集中排放
|  | 5月21日5：00-6：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.86 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 0.914 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115 | 集中排放
|  | 5月21日6：00-7：00 | mg/L | 13.688 | 80 | 0.761 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.018 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.74 | 集中排放
|  | 5月21日7：00-8：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.65 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.063 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.73 | 集中排放
|  | 5月21日8：00-9：00 | mg/L | 11.935 | 80 | 0.749 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.072 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.44 | 集中排放
|  | 5月21日9：00-10：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.86 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.105 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.37 | 集中排放
|  | 5月21日10：00-11：00 | mg/L | 12.851 | 80 | 0.69 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.108 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.74 | 集中排放
|  | 5月21日11：00-12：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.5 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.5 | 集中排放
|  | 5月21日12：00-13：00 | mg/L | 13.291 | 80 | 0.585 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.087 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.23 | 集中排放
|  | 5月21日13：00-14：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.68 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 0.975 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.35 | 集中排放
|  | 5月21日14：00-15：00 | mg/L | 16.293 | 80 | 0.802 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.89 | 集中排放
|  | 5月21日15：00-16：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 0.94 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.362 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 12.45 | 集中排放
|  | 5月21日16：00-17：00 | mg/L | 19.784 | 80 | 0.8 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.363 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.27 | 集中排放
|  | 5月21日17：00-18：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.64 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.366 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.16 | 集中排放
|  | 5月21日18：00-19：00 | mg/L | 12.75 | 80 | 0.645 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.282 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.89 | 集中排放
|  | 5月21日19：00-20：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.65 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 0.965 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.55 | 集中排放
|  | 5月21日20：00-21：00 | mg/L | 11.717 | 80 | 0.683 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.032 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.23 | 集中排放
|  | 5月21日21：00-22：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.72 | 10 | 6.8 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.287 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.64 | 集中排放
|  | 5月21日22：00-23：00 | mg/L | 12.446 | 80 | 0.687 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.2 | 集中排放
|  | 5月21日23：00-24：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.65 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.28 | 集中排放