## Sheet1
2025年5月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月27日00：00-1：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.66 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.012 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 45.03 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月27日1：00-2：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.66 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.87 | 集中排放
|  | 5月27日2：00-3：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.66 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.14 | 集中排放
|  | 5月27日3：00-4：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.66 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.97 | 集中排放
|  | 5月27日4：00-5：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.66 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.67 | 集中排放
|  | 5月27日5：00-6：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.66 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42 | 集中排放
|  | 5月27日6：00-7：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.66 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.47 | 集中排放
|  | 5月27日7：00-8：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.66 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.39 | 集中排放
|  | 5月27日8：00-9：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.66 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.24 | 集中排放
|  | 5月27日9：00-10：00 | mg/L | 17.71 | 80 | 1.29 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.26 | 集中排放
|  | 5月27日10：00-11：00 | mg/L | 31.95 | 80 | 1.686 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 9.119 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.44 | 集中排放
|  | 5月27日11：00-12：00 | mg/L | 20.705 | 80 | 0.71 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 4.124 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.14 | 集中排放
|  | 5月27日12：00-13：00 | mg/L | 20.867 | 80 | 0.738 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.135 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.93 | 集中排放
|  | 5月27日13：00-14：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 0.77 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.176 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.35 | 集中排放
|  | 5月27日14：00-15：00 | mg/L | 21.716 | 80 | 0.677 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.15 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.21 | 集中排放
|  | 5月27日15：00-16：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.57 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.041 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.58 | 集中排放
|  | 5月27日16：00-17：00 | mg/L | 26.118 | 80 | 0.668 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.63 | 集中排放
|  | 5月27日17：00-18：00 | mg/L | 48.9 | 80 | 0.78 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 0.928 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.23 | 集中排放
|  | 5月27日18：00-19：00 | mg/L | 38.447 | 80 | 0.655 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 0.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.77 | 集中排放
|  | 5月27日19：00-20：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.51 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.276 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.31 | 集中排放
|  | 5月27日20：00-21：00 | mg/L | 13.186 | 80 | 0.575 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.219 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.12 | 集中排放
|  | 5月27日21：00-22：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.65 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 0.98 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.5 | 集中排放
|  | 5月27日22：00-23：00 | mg/L | 13.867 | 80 | 0.715 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 0.975 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.26 | 集中排放
|  | 5月27日23：00-24：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.79 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 0.953 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.38 | 集中排放