## Sheet1
2025年5月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月28日00：00-1：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.813 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 0.968 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 40.7 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月28日1：00-2：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.84 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.032 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.04 | 集中排放
|  | 5月28日2：00-3：00 | mg/L | 13.388 | 80 | 0.881 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.159 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.83 | 集中排放
|  | 5月28日3：00-4：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.93 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.702 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.91 | 集中排放
|  | 5月28日4：00-5：00 | mg/L | 12.783 | 80 | 0.912 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.609 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.45 | 集中排放
|  | 5月28日5：00-6：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.22 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.49 | 集中排放
|  | 5月28日6：00-7：00 | mg/L | 10.567 | 80 | 0.881 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.222 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.99 | 集中排放
|  | 5月28日7：00-8：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.87 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.233 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 10.85 | 集中排放
|  | 5月28日8：00-9：00 | mg/L | 11.006 | 80 | 0.856 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.234 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.01 | 集中排放
|  | 5月28日9：00-10：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.84 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.239 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.84 | 集中排放
|  | 5月28日10：00-11：00 | mg/L | 13.413 | 80 | 0.803 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.229 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.86 | 集中排放
|  | 5月28日11：00-12：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.76 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.183 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.68 | 集中排放
|  | 5月28日12：00-13：00 | mg/L | 12.656 | 80 | 0.719 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.155 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.88 | 集中排放
|  | 5月28日13：00-14：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.67 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.3 | 集中排放
|  | 5月28日14：00-15：00 | mg/L | 12.117 | 80 | 0.638 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.56 | 集中排放
|  | 5月28日15：00-16：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.6 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 0.949 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.23 | 集中排放
|  | 5月28日16：00-17：00 | mg/L | 13.455 | 80 | 0.564 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.954 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.71 | 集中排放
|  | 5月28日17：00-18：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.978 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.41 | 集中排放
|  | 5月28日18：00-19：00 | mg/L | 11.692 | 80 | 0.643 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 0.966 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.07 | 集中排放
|  | 5月28日19：00-20：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.79 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 0.917 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.46 | 集中排放
|  | 5月28日20：00-21：00 | mg/L | 11.548 | 80 | 0.772 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.003 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.02 | 集中排放
|  | 5月28日21：00-22：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.75 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.373 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.82 | 集中排放
|  | 5月28日22：00-23：00 | mg/L | 12.545 | 80 | 0.736 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.353 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.66 | 集中排放
|  | 5月28日23：00-24：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.72 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.269 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.69 | 集中排放