## Sheet1
2025年5月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月30日00：00-1：00 | mg/L | 12.823 | 80 | 0.683 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.305 | 15 | 27 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 67.03 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月30日1：00-2：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.79 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 1.197 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.87 | 集中排放
|  | 5月30日2：00-3：00 | mg/L | 11.406 | 80 | 0.803 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.31 | 集中排放
|  | 5月30日3：00-4：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.82 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.106 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.26 | 集中排放
|  | 5月30日4：00-5：00 | mg/L | 14.236 | 80 | 0.842 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.099 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.81 | 集中排放
|  | 5月30日5：00-6：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.87 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.068 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.13 | 集中排放
|  | 5月30日6：00-7：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.739 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.069 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.85 | 集中排放
|  | 5月30日7：00-8：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.57 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.075 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.16 | 集中排放
|  | 5月30日8：00-9：00 | mg/L | 13.184 | 80 | 0.705 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.059 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.05 | 集中排放
|  | 5月30日9：00-10：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.88 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 0.985 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.9 | 集中排放
|  | 5月30日10：00-11：00 | mg/L | 13.057 | 80 | 0.728 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.95 | 集中排放
|  | 5月30日11：00-12：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.53 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.337 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.93 | 集中排放
|  | 5月30日12：00-13：00 | mg/L | 12.924 | 80 | 0.586 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.26 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.42 | 集中排放
|  | 5月30日13：00-14：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.66 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 0.91 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.83 | 集中排放
|  | 5月30日14：00-15：00 | mg/L | 13.992 | 80 | 0.712 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 0.979 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.3 | 集中排放
|  | 5月30日15：00-16：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.78 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.285 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.84 | 集中排放
|  | 5月30日16：00-17：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.78 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.285 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月30日17：00-18：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.78 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.285 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月30日18：00-19：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.78 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.285 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月30日19：00-20：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.78 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.285 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月30日20：00-21：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.78 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.285 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月30日21：00-22：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.78 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.285 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月30日22：00-23：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.78 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.285 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月30日23：00-24：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.78 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.285 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放