## Sheet1
2025年6月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月5日00：00-1：00 | mg/L | 10.593 | 80 | 0.567 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.071 | 15 | 27 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 98.12 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月5日1：00-2：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.53 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 0.974 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.34 | 集中排放
|  | 6月5日2：00-3：00 | mg/L | 10.483 | 80 | 0.65 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 0.972 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.56 | 集中排放
|  | 6月5日3：00-4：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.85 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 0.96 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.79 | 集中排放
|  | 6月5日4：00-5：00 | mg/L | 11.26 | 80 | 0.776 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 0.953 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.3 | 集中排放
|  | 6月5日5：00-6：00 | mg/L | 12 | 80 | 0.65 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 0.92 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.98 | 集中排放
|  | 6月5日6：00-7：00 | mg/L | 12.525 | 80 | 0.72 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 0.98 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.52 | 集中排放
|  | 6月5日7：00-8：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.84 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.278 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.56 | 集中排放
|  | 6月5日8：00-9：00 | mg/L | 13.129 | 80 | 0.829 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.283 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.04 | 集中排放
|  | 6月5日9：00-10：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.81 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.307 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.07 | 集中排放
|  | 6月5日10：00-11：00 | mg/L | 10.779 | 80 | 0.751 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.294 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.01 | 集中排放
|  | 6月5日11：00-12：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.65 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.227 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.16 | 集中排放
|  | 6月5日12：00-13：00 | mg/L | 11.411 | 80 | 0.632 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.21 | 集中排放
|  | 6月5日13：00-14：00 | mg/L | 11.951 | 80 | 0.6 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.192 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.25 | 集中排放
|  | 6月5日14：00-15：00 | mg/L | 10.306 | 80 | 0.644 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.91 | 集中排放
|  | 6月5日15：00-16：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.72 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.179 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.36 | 集中排放
|  | 6月5日16：00-17：00 | mg/L | 11.285 | 80 | 0.716 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.43 | 集中排放
|  | 6月5日17：00-18：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.71 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.099 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.98 | 集中排放
|  | 6月5日18：00-19：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.651 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.099 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.16 | 集中排放
|  | 6月5日19：00-20：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.55 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.097 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.62 | 集中排放
|  | 6月5日20：00-21：00 | mg/L | 11.783 | 80 | 0.634 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.28 | 集中排放
|  | 6月5日21：00-22：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.78 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.007 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.92 | 集中排放
|  | 6月5日22：00-23：00 | mg/L | 11.137 | 80 | 0.795 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.005 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.23 | 集中排放
|  | 6月5日23：00-24：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.82 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 0.996 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.05 | 集中排放