## Sheet1
2025年6月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月6日00：00-1：00 | mg/L | 13.647 | 80 | 0.824 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 0.983 | 15 | 25 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 69.67 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月6日1：00-2：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.83 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 0.916 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.1 | 集中排放
|  | 6月6日2：00-3：00 | mg/L | 11.294 | 80 | 0.722 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 0.985 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.44 | 集中排放
|  | 6月6日3：00-4：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.34 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.87 | 集中排放
|  | 6月6日4：00-5：00 | mg/L | 11.646 | 80 | 0.602 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.33 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.29 | 集中排放
|  | 6月6日5：00-6：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.73 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.278 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.77 | 集中排放
|  | 6月6日6：00-7：00 | mg/L | 13.873 | 80 | 0.787 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.48 | 集中排放
|  | 6月6日7：00-8：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.89 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.272 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.54 | 集中排放
|  | 6月6日8：00-9：00 | mg/L | 12.394 | 80 | 0.768 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.255 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.42 | 集中排放
|  | 6月6日9：00-10：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.97 | 集中排放
|  | 6月6日10：00-11：00 | mg/L | 12.308 | 80 | 0.564 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.64 | 集中排放
|  | 6月6日11：00-12：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 0.59 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.36 | 集中排放
|  | 6月6日12：00-13：00 | mg/L | 13.722 | 80 | 0.665 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.085 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.43 | 集中排放
|  | 6月6日13：00-14：00 | mg/L | 13.344 | 80 | 0.8 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.101 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58 | 集中排放
|  | 6月6日14：00-15：00 | mg/L | 12.515 | 80 | 0.743 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.096 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.27 | 集中排放
|  | 6月6日15：00-16：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.64 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.071 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.01 | 集中排放
|  | 6月6日16：00-17：00 | mg/L | 11.85 | 80 | 0.708 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.06 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.84 | 集中排放
|  | 6月6日17：00-18：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.83 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.003 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.7 | 集中排放
|  | 6月6日18：00-19：00 | mg/L | 12.382 | 80 | 0.738 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.998 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.77 | 集中排放
|  | 6月6日19：00-20：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.57 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 0.969 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.11 | 集中排放
|  | 6月6日20：00-21：00 | mg/L | 10.103 | 80 | 0.574 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.035 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.59 | 集中排放
|  | 6月6日21：00-22：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.58 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.384 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.35 | 集中排放
|  | 6月6日22：00-23：00 | mg/L | 12.028 | 80 | 0.601 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.379 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.55 | 集中排放
|  | 6月6日23：00-24：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.64 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.353 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.22 | 集中排放