## Sheet1
2025年6月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月11日00：00-1：00 | mg/L | 24.444 | 80 | 0.795 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.326 | 0.5 | 7.491 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 46.51 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月11日1：00-2：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.85 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 0.943 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.29 | 集中排放
|  | 6月11日2：00-3：00 | mg/L | 13.697 | 80 | 0.743 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 0.95 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.85 | 集中排放
|  | 6月11日3：00-4：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.5 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 0.99 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.31 | 集中排放
|  | 6月11日4：00-5：00 | mg/L | 13.686 | 80 | 0.592 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.36 | 集中排放
|  | 6月11日5：00-6：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.8 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.388 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.31 | 集中排放
|  | 6月11日6：00-7：00 | mg/L | 13.235 | 80 | 0.812 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.374 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.01 | 集中排放
|  | 6月11日7：00-8：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.84 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.293 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16.98 | 集中排放
|  | 6月11日8：00-9：00 | mg/L | 14.059 | 80 | 0.776 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.284 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.9 | 集中排放
|  | 6月11日9：00-10：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.63 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.231 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.34 | 集中排放
|  | 6月11日10：00-11：00 | mg/L | 11.983 | 80 | 0.651 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.224 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.96 | 集中排放
|  | 6月11日11：00-12：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 0.7 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.183 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.43 | 集中排放
|  | 6月11日12：00-13：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 0.679 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.37 | 集中排放
|  | 6月11日13：00-14：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 0.63 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149.05 | 集中排放
|  | 6月11日14：00-15：00 | mg/L | 12.988 | 80 | 0.708 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.176 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.33 | 集中排放
|  | 6月11日15：00-16：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.89 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.88 | 集中排放
|  | 6月11日16：00-17：00 | mg/L | 11.265 | 80 | 0.875 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.91 | 集中排放
|  | 6月11日17：00-18：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.84 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.098 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.35 | 集中排放
|  | 6月11日18：00-19：00 | mg/L | 14.145 | 80 | 0.798 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.093 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.96 | 集中排放
|  | 6月11日19：00-20：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.7 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.061 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.44 | 集中排放
|  | 6月11日20：00-21：00 | mg/L | 14.482 | 80 | 0.688 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.06 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.92 | 集中排放
|  | 6月11日21：00-22：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.66 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.054 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51 | 集中排放
|  | 6月11日22：00-23：00 | mg/L | 13.388 | 80 | 0.663 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.03 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.91 | 集中排放
|  | 6月11日23：00-24：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.67 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 0.894 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.67 | 集中排放