## Sheet1
2025年6月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月12日00：00-1：00 | mg/L | 12.008 | 80 | 0.714 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 0.956 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 80.1 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月12日1：00-2：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.82 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.301 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.33 | 集中排放
|  | 6月12日2：00-3：00 | mg/L | 14.757 | 80 | 0.811 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.307 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.26 | 集中排放
|  | 6月12日3：00-4：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.79 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.339 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.3 | 集中排放
|  | 6月12日4：00-5：00 | mg/L | 13.314 | 80 | 0.707 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.333 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.96 | 集中排放
|  | 6月12日5：00-6：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.51 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.3 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.51 | 集中排放
|  | 6月12日6：00-7：00 | mg/L | 10.562 | 80 | 0.525 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.293 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.5 | 集中排放
|  | 6月12日7：00-8：00 | mg/L | 12 | 80 | 0.56 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.249 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 11.92 | 集中排放
|  | 6月12日8：00-9：00 | mg/L | 11.903 | 80 | 0.586 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.84 | 集中排放
|  | 6月12日9：00-10：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.65 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.17 | 集中排放
|  | 6月12日10：00-11：00 | mg/L | 11.576 | 80 | 0.635 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.185 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148.12 | 集中排放
|  | 6月12日11：00-12：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.6 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 1.153 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 194.87 | 集中排放
|  | 6月12日12：00-13：00 | mg/L | 11.213 | 80 | 0.676 | 10 | 8 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 1.143 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147.63 | 集中排放
|  | 6月12日13：00-14：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.86 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.086 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144.55 | 集中排放
|  | 6月12日14：00-15：00 | mg/L | 10.347 | 80 | 0.848 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.32 | 集中排放
|  | 6月12日15：00-16：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.82 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.059 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.45 | 集中排放
|  | 6月12日16：00-17：00 | mg/L | 11.492 | 80 | 0.779 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.061 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.24 | 集中排放
|  | 6月12日17：00-18：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.68 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149.41 | 集中排放
|  | 6月12日18：00-19：00 | mg/L | 13.756 | 80 | 0.634 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.114 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140.21 | 集中排放
|  | 6月12日19：00-20：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.52 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.37 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152.23 | 集中排放
|  | 6月12日20：00-21：00 | mg/L | 10.558 | 80 | 0.604 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.358 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.57 | 集中排放
|  | 6月12日21：00-22：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.81 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.291 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.93 | 集中排放
|  | 6月12日22：00-23：00 | mg/L | 10.357 | 80 | 0.77 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.295 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.87 | 集中排放
|  | 6月12日23：00-24：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.67 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.322 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.55 | 集中排放