## Sheet1
2025年6月13日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月13日00：00-1：00 | mg/L | 11.106 | 80 | 0.63 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.316 | 15 | 25 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 104.69 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月13日1：00-2：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.53 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.282 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.72 | 集中排放
|  | 6月13日2：00-3：00 | mg/L | 10.87 | 80 | 0.559 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.35 | 集中排放
|  | 6月13日3：00-4：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.63 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.63 | 集中排放
|  | 6月13日4：00-5：00 | mg/L | 10.839 | 80 | 0.705 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.19 | 集中排放
|  | 6月13日5：00-6：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.89 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.194 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.06 | 集中排放
|  | 6月13日6：00-7：00 | mg/L | 10.168 | 80 | 0.787 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.183 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.66 | 集中排放
|  | 6月13日7：00-8：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 11.91 | 集中排放
|  | 6月13日8：00-9：00 | mg/L | 11.097 | 80 | 0.564 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.39 | 集中排放
|  | 6月13日9：00-10：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.65 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.146 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.37 | 集中排放
|  | 6月13日10：00-11：00 | mg/L | 11.82 | 80 | 0.675 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.132 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.16 | 集中排放
|  | 6月13日11：00-12：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.74 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.046 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.41 | 集中排放
|  | 6月13日12：00-13：00 | mg/L | 11.067 | 80 | 0.686 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.038 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.07 | 集中排放
|  | 6月13日13：00-14：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.55 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 0.986 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.34 | 集中排放
|  | 6月13日14：00-15：00 | mg/L | 13.708 | 80 | 0.637 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 0.981 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.24 | 集中排放
|  | 6月13日15：00-16：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.86 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 0.953 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.72 | 集中排放
|  | 6月13日16：00-17：00 | mg/L | 11.473 | 80 | 0.843 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 0.947 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.85 | 集中排放
|  | 6月13日17：00-18：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.8 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.25 | 集中排放
|  | 6月13日18：00-19：00 | mg/L | 13.397 | 80 | 0.797 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 0.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.97 | 集中排放
|  | 6月13日19：00-20：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.79 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.271 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.57 | 集中排放
|  | 6月13日20：00-21：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.79 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.271 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.07 | 集中排放
|  | 6月13日21：00-22：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.79 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.271 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.02 | 集中排放
|  | 6月13日22：00-23：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.79 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.271 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月13日23：00-24：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.79 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.271 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放