## Sheet1
2025年6月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月18日00：00-1：00 | mg/L | 11.872 | 80 | 0.713 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.188 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 107.94 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月18日1：00-2：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.7 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 0.969 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.84 | 集中排放
|  | 6月18日2：00-3：00 | mg/L | 10.252 | 80 | 0.916 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.245 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.46 | 集中排放
|  | 6月18日3：00-4：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 1.02 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.63 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.89 | 集中排放
|  | 6月18日4：00-5：00 | mg/L | 10.662 | 80 | 0.778 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.337 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149.36 | 集中排放
|  | 6月18日5：00-6：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.66 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 0.934 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160.05 | 集中排放
|  | 6月18日6：00-7：00 | mg/L | 11.673 | 80 | 0.761 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 0.938 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.12 | 集中排放
|  | 6月18日7：00-8：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.81 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 0.944 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.98 | 集中排放
|  | 6月18日8：00-9：00 | mg/L | 12.403 | 80 | 0.615 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.73 | 集中排放
|  | 6月18日9：00-10：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.52 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.354 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.66 | 集中排放
|  | 6月18日10：00-11：00 | mg/L | 12.705 | 80 | 0.674 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.326 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.71 | 集中排放
|  | 6月18日11：00-12：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.75 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.288 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.66 | 集中排放
|  | 6月18日12：00-13：00 | mg/L | 13.417 | 80 | 0.583 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.281 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.78 | 集中排放
|  | 6月18日13：00-14：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.5 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.271 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.54 | 集中排放
|  | 6月18日14：00-15：00 | mg/L | 12.281 | 80 | 0.654 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.228 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.81 | 集中排放
|  | 6月18日15：00-16：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.73 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.169 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.5 | 集中排放
|  | 6月18日16：00-17：00 | mg/L | 11.322 | 80 | 0.816 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.151 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.58 | 集中排放
|  | 6月18日17：00-18：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.86 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.127 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.32 | 集中排放
|  | 6月18日18：00-19：00 | mg/L | 12.727 | 80 | 0.707 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.162 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.33 | 集中排放
|  | 6月18日19：00-20：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.63 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.55 | 集中排放
|  | 6月18日20：00-21：00 | mg/L | 12.983 | 80 | 0.796 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.136 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.72 | 集中排放
|  | 6月18日21：00-22：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.88 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.62 | 集中排放
|  | 6月18日22：00-23：00 | mg/L | 11.73 | 80 | 0.728 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 0.984 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.88 | 集中排放
|  | 6月18日23：00-24：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.65 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 0.918 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.26 | 集中排放