## Sheet1
2025年6月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月19日00：00-1：00 | mg/L | 13.07 | 80 | 0.71 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 0.933 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 49.63 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月19日1：00-2：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.74 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 0.953 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.71 | 集中排放
|  | 6月19日2：00-3：00 | mg/L | 15.207 | 80 | 0.594 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.123 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.69 | 集中排放
|  | 6月19日3：00-4：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.52 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 1.357 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.17 | 集中排放
|  | 6月19日4：00-5：00 | mg/L | 14.823 | 80 | 0.612 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.341 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.77 | 集中排放
|  | 6月19日5：00-6：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.66 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.318 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.8 | 集中排放
|  | 6月19日6：00-7：00 | mg/L | 13.329 | 80 | 0.706 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.294 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.89 | 集中排放
|  | 6月19日7：00-8：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.73 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.261 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.81 | 集中排放
|  | 6月19日8：00-9：00 | mg/L | 11.682 | 80 | 0.605 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.48 | 集中排放
|  | 6月19日9：00-10：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.54 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.64 | 集中排放
|  | 6月19日10：00-11：00 | mg/L | 12.284 | 80 | 0.731 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.93 | 集中排放
|  | 6月19日11：00-12：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.83 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.158 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.05 | 集中排放
|  | 6月19日12：00-13：00 | mg/L | 13.703 | 80 | 0.725 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.122 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.75 | 集中排放
|  | 6月19日13：00-14：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 0.67 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.071 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.51 | 集中排放
|  | 6月19日14：00-15：00 | mg/L | 13.696 | 80 | 0.677 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.055 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.28 | 集中排放
|  | 6月19日15：00-16：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.68 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.66 | 集中排放
|  | 6月19日16：00-17：00 | mg/L | 12.886 | 80 | 0.732 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.021 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.35 | 集中排放
|  | 6月19日17：00-18：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.76 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.004 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.39 | 集中排放
|  | 6月19日18：00-19：00 | mg/L | 11.849 | 80 | 0.616 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.148 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.43 | 集中排放
|  | 6月19日19：00-20：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.54 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.347 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.12 | 集中排放
|  | 6月19日20：00-21：00 | mg/L | 11.244 | 80 | 0.75 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.183 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.6 | 集中排放
|  | 6月19日21：00-22：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.86 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 0.953 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.62 | 集中排放
|  | 6月19日22：00-23：00 | mg/L | 11.717 | 80 | 0.749 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 0.933 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.44 | 集中排放
|  | 6月19日23：00-24：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.69 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 0.905 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.22 | 集中排放