## Sheet1
2025年6月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月20日00：00-1：00 | mg/L | 11.472 | 80 | 0.892 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.074 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 46.5 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月20日1：00-2：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 1 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.223 | 0.5 | 1.311 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.89 | 集中排放
|  | 6月20日2：00-3：00 | mg/L | 14.482 | 80 | 0.733 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 1.607 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.16 | 集中排放
|  | 6月20日3：00-4：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.59 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 2.025 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.29 | 集中排放
|  | 6月20日4：00-5：00 | mg/L | 14.814 | 80 | 0.668 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.672 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.48 | 集中排放
|  | 6月20日5：00-6：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.71 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.176 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.52 | 集中排放
|  | 6月20日6：00-7：00 | mg/L | 11.137 | 80 | 0.723 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.163 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.39 | 集中排放
|  | 6月20日7：00-8：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.73 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.145 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.57 | 集中排放
|  | 6月20日8：00-9：00 | mg/L | 11.722 | 80 | 0.762 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.127 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.82 | 集中排放
|  | 6月20日9：00-10：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.78 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.55 | 集中排放
|  | 6月20日10：00-11：00 | mg/L | 12.396 | 80 | 0.651 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.096 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.12 | 集中排放
|  | 6月20日11：00-12：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.088 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.35 | 集中排放
|  | 6月20日12：00-13：00 | mg/L | 11.28 | 80 | 0.78 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.34 | 集中排放
|  | 6月20日13：00-14：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.89 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.065 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.62 | 集中排放
|  | 6月20日14：00-15：00 | mg/L | 11.832 | 80 | 0.78 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.66 | 集中排放
|  | 6月20日15：00-16：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.72 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.042 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.84 | 集中排放
|  | 6月20日16：00-17：00 | mg/L | 13.918 | 80 | 0.636 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 0.984 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156.99 | 集中排放
|  | 6月20日17：00-18：00 | mg/L | 14.579 | 80 | 0.59 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 0.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151.84 | 集中排放
|  | 6月20日18：00-19：00 | mg/L | 13.877 | 80 | 0.629 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153.3 | 集中排放
|  | 6月20日19：00-20：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.65 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.332 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.79 | 集中排放
|  | 6月20日20：00-21：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.65 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.332 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月20日21：00-22：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.65 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.332 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月20日22：00-23：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.65 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.332 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月20日23：00-24：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.65 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.332 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放