## Sheet1
2025年6月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月25日00：00-1：00 | mg/L | 14.198 | 80 | 0.812 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.127 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 57.06 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月25日1：00-2：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.84 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 0.973 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.64 | 集中排放
|  | 6月25日2：00-3：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.709 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.128 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.45 | 集中排放
|  | 6月25日3：00-4：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.62 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.365 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.29 | 集中排放
|  | 6月25日4：00-5：00 | mg/L | 13.198 | 80 | 0.56 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 1.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.26 | 集中排放
|  | 6月25日5：00-6：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.52 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.273 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.43 | 集中排放
|  | 6月25日6：00-7：00 | mg/L | 13.445 | 80 | 0.734 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.51 | 集中排放
|  | 6月25日7：00-8：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.88 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.42 | 集中排放
|  | 6月25日8：00-9：00 | mg/L | 13.453 | 80 | 0.874 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.212 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.28 | 集中排放
|  | 6月25日9：00-10：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.87 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.215 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.23 | 集中排放
|  | 6月25日10：00-11：00 | mg/L | 11.64 | 80 | 0.699 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.162 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.68 | 集中排放
|  | 6月25日11：00-12：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.58 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.17 | 集中排放
|  | 6月25日12：00-13：00 | mg/L | 12.041 | 80 | 0.598 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.058 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.89 | 集中排放
|  | 6月25日13：00-14：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.61 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.022 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.17 | 集中排放
|  | 6月25日14：00-15：00 | mg/L | 14.051 | 80 | 0.793 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.31 | 集中排放
|  | 6月25日15：00-16：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.92 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.057 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.41 | 集中排放
|  | 6月25日16：00-17：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 1.197 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.005 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.93 | 集中排放
|  | 6月25日17：00-18：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 1.39 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 0.925 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.67 | 集中排放
|  | 6月25日18：00-19：00 | mg/L | 13.507 | 80 | 1.066 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.1 | 集中排放
|  | 6月25日19：00-20：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.84 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.414 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.58 | 集中排放
|  | 6月25日20：00-21：00 | mg/L | 12.597 | 80 | 0.746 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.393 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.66 | 集中排放
|  | 6月25日21：00-22：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.68 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.361 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.86 | 集中排放
|  | 6月25日22：00-23：00 | mg/L | 12.006 | 80 | 0.598 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.36 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.69 | 集中排放
|  | 6月25日23：00-24：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.54 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.358 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.86 | 集中排放