## Sheet1
2025年6月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月26日00：00-1：00 | mg/L | 12.735 | 80 | 0.704 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.307 | 15 | 27 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 103.84 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月26日1：00-2：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.82 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.228 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.57 | 集中排放
|  | 6月26日2：00-3：00 | mg/L | 12.959 | 80 | 0.632 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.241 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.93 | 集中排放
|  | 6月26日3：00-4：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.5 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.261 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.82 | 集中排放
|  | 6月26日4：00-5：00 | mg/L | 10.848 | 80 | 0.652 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.236 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.94 | 集中排放
|  | 6月26日5：00-6：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.76 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.197 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.48 | 集中排放
|  | 6月26日6：00-7：00 | mg/L | 10.743 | 80 | 0.719 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.156 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.42 | 集中排放
|  | 6月26日7：00-8：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.69 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.092 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.43 | 集中排放
|  | 6月26日8：00-9：00 | mg/L | 11.549 | 80 | 0.667 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.098 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.43 | 集中排放
|  | 6月26日9：00-10：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.65 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.107 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.86 | 集中排放
|  | 6月26日10：00-11：00 | mg/L | 12.231 | 80 | 0.79 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.085 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.81 | 集中排放
|  | 6月26日11：00-12：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.89 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.051 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.08 | 集中排放
|  | 6月26日12：00-13：00 | mg/L | 12.299 | 80 | 0.82 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.89 | 集中排放
|  | 6月26日13：00-14：00 | mg/L | 12 | 80 | 0.77 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.371 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.06 | 集中排放
|  | 6月26日14：00-15：00 | mg/L | 11.951 | 80 | 0.799 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.216 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.14 | 集中排放
|  | 6月26日15：00-16：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.82 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 0.972 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.83 | 集中排放
|  | 6月26日16：00-17：00 | mg/L | 13.09 | 80 | 0.82 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.6 | 集中排放
|  | 6月26日17：00-18：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.82 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.337 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.72 | 集中排放
|  | 6月26日18：00-19：00 | mg/L | 13.212 | 80 | 0.653 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.76 | 集中排放
|  | 6月26日19：00-20：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.53 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.97 | 集中排放
|  | 6月26日20：00-21：00 | mg/L | 12.992 | 80 | 0.698 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.271 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.17 | 集中排放
|  | 6月26日21：00-22：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.82 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.206 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.64 | 集中排放
|  | 6月26日22：00-23：00 | mg/L | 13.554 | 80 | 0.734 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.179 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.92 | 集中排放
|  | 6月26日23：00-24：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.67 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.137 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.3 | 集中排放