## Sheet1
2025年6月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月27日00：00-1：00 | mg/L | 13.15 | 80 | 0.704 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.133 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 78.22 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月27日1：00-2：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.73 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.127 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.38 | 集中排放
|  | 6月27日2：00-3：00 | mg/L | 12.195 | 80 | 0.65 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.096 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.92 | 集中排放
|  | 6月27日3：00-4：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.59 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.047 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.38 | 集中排放
|  | 6月27日4：00-5：00 | mg/L | 12.589 | 80 | 0.647 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.013 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.1 | 集中排放
|  | 6月27日5：00-6：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.69 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 0.959 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.37 | 集中排放
|  | 6月27日6：00-7：00 | mg/L | 14.346 | 80 | 0.776 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 0.967 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.81 | 集中排放
|  | 6月27日7：00-8：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.84 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 0.979 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.04 | 集中排放
|  | 6月27日8：00-9：00 | mg/L | 13.213 | 80 | 0.657 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 0.95 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.2 | 集中排放
|  | 6月27日9：00-10：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.52 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.904 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.56 | 集中排放
|  | 6月27日10：00-11：00 | mg/L | 10.908 | 80 | 0.514 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.39 | 集中排放
|  | 6月27日11：00-12：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.51 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.361 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.39 | 集中排放
|  | 6月27日12：00-13：00 | mg/L | 10.935 | 80 | 0.55 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.04 | 集中排放
|  | 6月27日13：00-14：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.58 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.276 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.26 | 集中排放
|  | 6月27日14：00-15：00 | mg/L | 12.194 | 80 | 0.648 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.22 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.4 | 集中排放
|  | 6月27日15：00-16：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.7 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.135 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.51 | 集中排放
|  | 6月27日16：00-17：00 | mg/L | 12.65 | 80 | 0.808 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.175 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.44 | 集中排放
|  | 6月27日17：00-18：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.89 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.238 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.19 | 集中排放
|  | 6月27日18：00-19：00 | mg/L | 11.42 | 80 | 0.719 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.5 | 集中排放
|  | 6月27日19：00-20：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.59 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.67 | 集中排放
|  | 6月27日20：00-21：00 | mg/L | 10.15 | 80 | 0.618 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.136 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.48 | 集中排放
|  | 6月27日21：00-22：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.64 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.167 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.61 | 集中排放
|  | 6月27日22：00-23：00 | mg/L | 10.051 | 80 | 0.742 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.093 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.12 | 集中排放
|  | 6月27日23：00-24：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.82 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 0.978 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.57 | 集中排放