## Sheet1
2025年6月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月28日00：00-1：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.667 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 0.967 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 63 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月28日1：00-2：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.55 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 0.951 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.21 | 集中排放
|  | 6月28日2：00-3：00 | mg/L | 10.296 | 80 | 0.589 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 0.949 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69 | 集中排放
|  | 6月28日3：00-4：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 0.62 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 0.946 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.85 | 集中排放
|  | 6月28日4：00-5：00 | mg/L | 11.74 | 80 | 0.71 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.81 | 集中排放
|  | 6月28日5：00-6：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.78 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 0.917 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.27 | 集中排放
|  | 6月28日6：00-7：00 | mg/L | 13.743 | 80 | 0.657 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.077 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.3 | 集中排放
|  | 6月28日7：00-8：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.56 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.98 | 集中排放
|  | 6月28日8：00-9：00 | mg/L | 13.104 | 80 | 0.566 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.23 | 集中排放
|  | 6月28日9：00-10：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.57 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.03 | 集中排放
|  | 6月28日10：00-11：00 | mg/L | 11.208 | 80 | 0.626 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.83 | 集中排放
|  | 6月28日11：00-12：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.67 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.77 | 集中排放
|  | 6月28日12：00-13：00 | mg/L | 11.569 | 80 | 0.575 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.73 | 集中排放
|  | 6月28日13：00-14：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.5 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.155 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.61 | 集中排放
|  | 6月28日14：00-15：00 | mg/L | 11.815 | 80 | 0.612 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 0.968 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.94 | 集中排放
|  | 6月28日15：00-16：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.7 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 0.958 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.65 | 集中排放
|  | 6月28日16：00-17：00 | mg/L | 12.344 | 80 | 0.595 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 0.941 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.5 | 集中排放
|  | 6月28日17：00-18：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.51 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 0.914 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.07 | 集中排放
|  | 6月28日18：00-19：00 | mg/L | 12.476 | 80 | 0.643 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 0.912 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.46 | 集中排放
|  | 6月28日19：00-20：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.75 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 0.909 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.86 | 集中排放
|  | 6月28日20：00-21：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.75 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 0.909 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月28日21：00-22：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.75 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 0.909 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月28日22：00-23：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.75 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 0.909 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月28日23：00-24：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.75 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 0.909 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.08 | 集中排放