## Sheet1
2025年7月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月4日00：00-1：00 | mg/L | 10.792 | 80 | 0.559 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.192 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 52.88 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月4日1：00-2：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.5 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.144 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.1 | 集中排放
|  | 7月4日2：00-3：00 | mg/L | 11.995 | 80 | 0.608 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.131 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.25 | 集中排放
|  | 7月4日3：00-4：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.67 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.108 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.38 | 集中排放
|  | 7月4日4：00-5：00 | mg/L | 13.337 | 80 | 0.765 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.081 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.48 | 集中排放
|  | 7月4日5：00-6：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.82 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.35 | 集中排放
|  | 7月4日6：00-7：00 | mg/L | 15.22 | 80 | 1.016 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.21 | 集中排放
|  | 7月4日7：00-8：00 | mg/L | 17 | 80 | 1.13 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.22 | 集中排放
|  | 7月4日8：00-9：00 | mg/L | 15.898 | 80 | 0.796 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38 | 集中排放
|  | 7月4日9：00-10：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.6 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.375 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.83 | 集中排放
|  | 7月4日10：00-11：00 | mg/L | 14.652 | 80 | 0.575 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.364 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.28 | 集中排放
|  | 7月4日11：00-12：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.56 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.344 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.34 | 集中排放
|  | 7月4日12：00-13：00 | mg/L | 14.315 | 80 | 0.604 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.342 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.28 | 集中排放
|  | 7月4日13：00-14：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.63 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.339 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.26 | 集中排放
|  | 7月4日14：00-15：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.567 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.304 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.84 | 集中排放
|  | 7月4日15：00-16：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.53 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.243 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.34 | 集中排放
|  | 7月4日16：00-17：00 | mg/L | 11.568 | 80 | 0.586 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.22 | 集中排放
|  | 7月4日17：00-18：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.62 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.257 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.09 | 集中排放
|  | 7月4日18：00-19：00 | mg/L | 12.732 | 80 | 0.683 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.85 | 集中排放
|  | 7月4日19：00-20：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.72 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.37 | 集中排放
|  | 7月4日20：00-21：00 | mg/L | 11.815 | 80 | 0.583 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.078 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.28 | 集中排放
|  | 7月4日21：00-22：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.5 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.146 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.59 | 集中排放
|  | 7月4日22：00-23：00 | mg/L | 11.214 | 80 | 0.644 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.105 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.6 | 集中排放
|  | 7月4日23：00-24：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.73 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.09 | 集中排放