## Sheet1
2025年7月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月5日00：00-1：00 | mg/L | 10.805 | 80 | 0.798 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.03 | 15 | 24 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 50.29 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月5日1：00-2：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.84 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.023 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.01 | 集中排放
|  | 7月5日2：00-3：00 | mg/L | 10.511 | 80 | 0.672 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.999 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.31 | 集中排放
|  | 7月5日3：00-4：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.57 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 0.958 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.23 | 集中排放
|  | 7月5日4：00-5：00 | mg/L | 10.776 | 80 | 0.694 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 0.943 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.18 | 集中排放
|  | 7月5日5：00-6：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.77 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 0.918 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.86 | 集中排放
|  | 7月5日6：00-7：00 | mg/L | 12.336 | 80 | 0.776 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 0.91 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.4 | 集中排放
|  | 7月5日7：00-8：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.78 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 0.896 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.33 | 集中排放
|  | 7月5日8：00-9：00 | mg/L | 14.643 | 80 | 0.78 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.064 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.46 | 集中排放
|  | 7月5日9：00-10：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.78 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.364 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 11.38 | 集中排放
|  | 7月5日10：00-11：00 | mg/L | 14.121 | 80 | 0.811 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.321 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.28 | 集中排放
|  | 7月5日11：00-12：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.83 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.244 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.4 | 集中排放
|  | 7月5日12：00-13：00 | mg/L | 12.667 | 80 | 0.824 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.229 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.91 | 集中排放
|  | 7月5日13：00-14：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.82 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.34 | 集中排放
|  | 7月5日14：00-15：00 | mg/L | 12.876 | 80 | 0.728 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.193 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.32 | 集中排放
|  | 7月5日15：00-16：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.67 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.02 | 集中排放
|  | 7月5日16：00-17：00 | mg/L | 11.692 | 80 | 0.738 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.163 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.21 | 集中排放
|  | 7月5日17：00-18：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.78 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.136 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.16 | 集中排放
|  | 7月5日18：00-19：00 | mg/L | 11.18 | 80 | 0.657 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.37 | 集中排放
|  | 7月5日19：00-20：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.146 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.32 | 集中排放
|  | 7月5日20：00-21：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.146 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月5日21：00-22：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.146 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月5日22：00-23：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.146 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月5日23：00-24：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.146 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放