## Sheet1
2025年7月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月9日00：00-1：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.221 | 15 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 生产订单严重不足，停产。
|  | 7月9日1：00-2：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.61 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 7月9日2：00-3：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.61 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 7月9日3：00-4：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.61 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 7月9日4：00-5：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.61 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 7月9日5：00-6：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.61 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 7月9日6：00-7：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.61 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 7月9日7：00-8：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.61 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 7月9日8：00-9：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.61 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 7月9日9：00-10：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.61 | 10 | 8.17 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 7月9日10：00-11：00 | mg/L | 65.604 | 80 | 4.229 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 10.288 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 7月9日11：00-12：00 | mg/L | 11.736 | 80 | 0.841 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.026 | 0.5 | 4.549 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 7月9日12：00-13：00 | mg/L | 15.273 | 80 | 1.421 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.039 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 7月9日13：00-14：00 | mg/L | 22.199 | 80 | 0.88 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.218 | 0.5 | 1.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 7月9日14：00-15：00 | mg/L | 27.542 | 80 | 0.863 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 1.405 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 7月9日15：00-16：00 | mg/L | 27.6 | 80 | 0.85 | 10 | 6.53 | 6-9 | 0.224 | 0.5 | 1.398 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 7月9日16：00-17：00 | mg/L | 29.516 | 80 | 0.81 | 10 | 6.47 | 6-9 | 0.224 | 0.5 | 1.642 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 7月9日17：00-18：00 | mg/L | 63.9 | 80 | 0.78 | 10 | 6.44 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.379 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 7月9日18：00-19：00 | mg/L | 63.9 | 80 | 0.78 | 10 | 6.47 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.379 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 7月9日19：00-20：00 | mg/L | 63.9 | 80 | 0.78 | 10 | 6.4 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.379 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 7月9日20：00-21：00 | mg/L | 63.9 | 80 | 0.78 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.379 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.23 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 7月9日21：00-22：00 | mg/L | 63.9 | 80 | 0.78 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.379 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.45 | 集中排放
|  | 7月9日22：00-23：00 | mg/L | 46.493 | 80 | 0.655 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.209 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.98 | 集中排放
|  | 7月9日23：00-24：00 | mg/L | 26.6 | 80 | 0.56 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 0.89 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.36 | 集中排放