## Sheet1
2025年7月22日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月22日00：00-1：00 | mg/L | 29.67 | 80 | 0.815 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.053 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 91.73 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月22日1：00-2：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.76 | 10 | 6.8 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.031 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.12 | 集中排放
|  | 7月22日2：00-3：00 | mg/L | 12.03 | 80 | 0.805 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.005 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.25 | 集中排放
|  | 7月22日3：00-4：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.86 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 0.951 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.77 | 集中排放
|  | 7月22日4：00-5：00 | mg/L | 14.76 | 80 | 0.864 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 0.951 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.2 | 集中排放
|  | 7月22日5：00-6：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.87 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 0.952 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.22 | 集中排放
|  | 7月22日6：00-7：00 | mg/L | 13.52 | 80 | 0.782 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.958 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.66 | 集中排放
|  | 7月22日7：00-8：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.67 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 0.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.56 | 集中排放
|  | 7月22日8：00-9：00 | mg/L | 11.96 | 80 | 0.639 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.33 | 集中排放
|  | 7月22日9：00-10：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.6 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.68 | 集中排放
|  | 7月22日10：00-11：00 | mg/L | 12.57 | 80 | 0.6 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.03 | 集中排放
|  | 7月22日11：00-12：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.6 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 0.981 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 11.86 | 集中排放
|  | 7月22日12：00-13：00 | mg/L | 12.44 | 80 | 0.649 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 0.973 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.52 | 集中排放
|  | 7月22日13：00-14：00 | mg/L | 14.26 | 80 | 1.256 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.47 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.65 | 集中排放
|  | 7月22日14：00-15：00 | mg/L | 19.21 | 80 | 1.709 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 6.553 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.39 | 集中排放
|  | 7月22日15：00-16：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.76 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.99 | 集中排放
|  | 7月22日16：00-17：00 | mg/L | 13.32 | 80 | 0.685 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.172 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.14 | 集中排放
|  | 7月22日17：00-18：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.59 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.13 | 集中排放
|  | 7月22日18：00-19：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.564 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.142 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.89 | 集中排放
|  | 7月22日19：00-20：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.53 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.03 | 集中排放
|  | 7月22日20：00-21：00 | mg/L | 12.59 | 80 | 0.671 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.112 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.33 | 集中排放
|  | 7月22日21：00-22：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.85 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.103 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.58 | 集中排放
|  | 7月22日22：00-23：00 | mg/L | 11.49 | 80 | 0.802 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.094 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.59 | 集中排放
|  | 7月22日23：00-24：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.74 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.076 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.45 | 集中排放