## Sheet1
2025年7月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月23日00：00-1：00 | mg/L | 13.32 | 80 | 0.643 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.049 | 15 | 23 | 50 | 26 | 50 |  | 20 | 50.45 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月23日1：00-2：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.52 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 0.992 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.28 | 集中排放
|  | 7月23日2：00-3：00 | mg/L | 14.21 | 80 | 0.612 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 0.975 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.11 | 集中排放
|  | 7月23日3：00-4：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.73 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 0.94 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.08 | 集中排放
|  | 7月23日4：00-5：00 | mg/L | 12.54 | 80 | 0.769 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 0.939 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.19 | 集中排放
|  | 7月23日5：00-6：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.82 | 10 | 6.84 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 0.937 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.27 | 集中排放
|  | 7月23日6：00-7：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.777 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 0.942 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.75 | 集中排放
|  | 7月23日7：00-8：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.84 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 0.956 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30 | 集中排放
|  | 7月23日8：00-9：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.625 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 0.949 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.43 | 集中排放
|  | 7月23日9：00-10：00 | mg/L | 11.62 | 80 | 0.5 | 10 | 6.84 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 0.92 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 15.32 | 集中排放
|  | 7月23日10：00-11：00 | mg/L | 12.42 | 80 | 0.621 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.014 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.76 | 集中排放
|  | 7月23日11：00-12：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.78 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.65 | 集中排放
|  | 7月23日12：00-13：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.78 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.62 | 集中排放
|  | 7月23日13：00-14：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.78 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.282 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.87 | 集中排放
|  | 7月23日14：00-15：00 | mg/L | 14.41 | 80 | 0.69 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.216 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.45 | 集中排放
|  | 7月23日15：00-16：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.57 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.076 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.68 | 集中排放
|  | 7月23日16：00-17：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.566 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.059 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.61 | 集中排放
|  | 7月23日17：00-18：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.56 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.022 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 11.41 | 集中排放
|  | 7月23日18：00-19：00 | mg/L | 13.44 | 80 | 0.676 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.018 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.46 | 集中排放
|  | 7月23日19：00-20：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.83 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.01 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.61 | 集中排放
|  | 7月23日20：00-21：00 | mg/L | 15.97 | 80 | 0.796 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 0.997 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.59 | 集中排放
|  | 7月23日21：00-22：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.75 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 0.97 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.03 | 集中排放
|  | 7月23日22：00-23：00 | mg/L | 16.75 | 80 | 0.712 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.104 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.05 | 集中排放
|  | 7月23日23：00-24：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.66 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.388 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.1 | 集中排放