## Sheet1
2025年7月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月25日00：00-1：00 | mg/L | 12.04 | 80 | 0.818 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.3 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 54.84 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月25日1：00-2：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.87 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.294 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.75 | 集中排放
|  | 7月25日2：00-3：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.833 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.274 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.17 | 集中排放
|  | 7月25日3：00-4：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.81 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.68 | 集中排放
|  | 7月25日4：00-5：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.704 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.194 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.95 | 集中排放
|  | 7月25日5：00-6：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.64 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.3 | 集中排放
|  | 7月25日6：00-7：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.696 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.96 | 集中排放
|  | 7月25日7：00-8：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.73 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.61 | 集中排放
|  | 7月25日8：00-9：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.612 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.091 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.85 | 集中排放
|  | 7月25日9：00-10：00 | mg/L | 13.44 | 80 | 0.54 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.039 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.57 | 集中排放
|  | 7月25日10：00-11：00 | mg/L | 15.17 | 80 | 0.678 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.004 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.62 | 集中排放
|  | 7月25日11：00-12：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.76 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 0.941 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.54 | 集中排放
|  | 7月25日12：00-13：00 | mg/L | 18.89 | 80 | 0.698 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 0.967 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.32 | 集中排放
|  | 7月25日13：00-14：00 | mg/L | 22 | 80 | 0.66 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.016 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.6 | 集中排放
|  | 7月25日14：00-15：00 | mg/L | 23.14 | 80 | 0.672 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 0.988 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.91 | 集中排放
|  | 7月25日15：00-16：00 | mg/L | 24.6 | 80 | 0.68 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.33 | 集中排放
|  | 7月25日16：00-17：00 | mg/L | 27.93 | 80 | 0.655 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 0.924 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.72 | 集中排放
|  | 7月25日17：00-18：00 | mg/L | 32 | 80 | 0.64 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 0.905 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 8.91 | 集中排放
|  | 7月25日18：00-19：00 | mg/L | 29.29 | 80 | 0.721 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.051 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.58 | 集中排放
|  | 7月25日19：00-20：00 | mg/L | 25.9 | 80 | 0.77 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.323 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.38 | 集中排放
|  | 7月25日20：00-21：00 | mg/L | 25.72 | 80 | 0.677 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.4 | 集中排放
|  | 7月25日21：00-22：00 | mg/L | 25.5 | 80 | 0.62 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.53 | 集中排放
|  | 7月25日22：00-23：00 | mg/L | 23.63 | 80 | 0.688 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.75 | 集中排放
|  | 7月25日23：00-24：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 0.73 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.162 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.44 | 集中排放